## Página 1
ORÇAMENTO
Data de Elaboração do Orçamento: ABRIL de 2019 | [7 empty] | fl. 01/03
Nome da Obra: SALÃO COMUNITÁRIO - ÁREA 1.138,90 m²
Endereço: DISTRITO SEDE OLDEMBURG - PALMITOS / SC
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | BDI (%): 22%
Item | Sinapi | Valor | Discriminação | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | 267.17 | Placa do Programa Finaciador (2,40m x 1,20m) | 2.88 | m² | 325.95 | 938.74
1.2 | 83338 | 1.86 | Escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica | 746 | m³ | 2.27 | 1693.42
1.3 | 93685 | 3.98 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente Argiloso | 343.7 | m³ | 4.86 | 1670.38
1.4 | 99059 | 32.45 | Locação convencional de obra, através de gabarito | 134 | m² | 39.59 | 5305.06
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 9607.6
2.0 |  |  | ABRIGO DE MATERIAIS
2.1 | 92235 | 51.95 | Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada com reaprov. de 2x (3,00mx3,00m) | 9 | m² | 63.38 | 570.42
2.2 | 94207 | 29.94 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm (4,20x4,20m) | 17.64 | m² | 36.53 | 644.39
2.3 | 68325 | 41.83 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7 cm (3,0x3,0m) | 9 | m² | 51.03 | 459.27
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 1674.08
3.0 |  |  | PISO e PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 96396 | 65.75 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples | 35.4 | m³ | 80.22 | 2839.79
3.2 | 94996 | 65.75 | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional e:10cm, armado | 751.1 | m³ | 80.22 | 60253.24
3.3 | 142 I. | 26.47 | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas | 30 | ml | 32.29 | 968.7
3.4 | 87251 | 24.66 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de 45X45cm aplicada em área maior q/ 10 m² | 195.11 | m³ | 30.09 | 5870.86
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 69932.59
4.0 |  |  | ESCADAS, RAMPAS E CALÇADAS
4.1 | 95031 CH | 92.33 | Piso Podotátil de Concreto Alerta 40x40x2,50 cm, sobre lastro de concreto espessura 3 cm e rejunte cimenticio | 2.35 | m² | 112.64 | 264.7
4.2 | 73876/001 | 118.57 | Piso de borracha pastilha, espessura 7mm, fixado com cola | 1.2 | m² | 144.66 | 173.59
4.3 |  |  | Escadas em concreto armado |  |  | 0
4.3.1 | 85233 | 1949.33 | Escada em concreto armado, FCK = 15 MPA, moldada in loco | 3.31 | m³ | 2378.18 | 7871.78
4.3.2 | *Cotação | 33.33 | Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocação | 24.35 | m³ | 40.66 | 990.07
4.4 |  |  | Rampas em concreto não armado |  |  | 0
4.4.1 | 94990 | 550.56 | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado | 5.21 | m³ | 671.68 | 3499.45
4.4.2 | *Cotação | 33.33 | Lajota de concreto (49x49x3,50cm), incluso colocação | 45.5 | m³ | 40.66 | 1850.03
4.5 |  |  | Muretas em concreto não armado |  |  | 0
4.5.1 | 94990 | 550.56 | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado | 1.34 | m³ | 671.68 | 900.05
4.6 |  |  | Calçadas do entorno |  |  | 0
4.6.1 | 94990 | 550.56 | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado | 3.37 | m³ | 671.68 | 2263.56
4.7 |  |  | Floreiras |  |  | 0
4.7.1 | 95240 | 12.33 | Lastro de concreto magro, espessura de 3cm | 14.3 | m² | 15.04 | 215.07
4.7.2 | 87509 | 72.35 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14 cm bloco deitado) | 34.13 | m² | 88.27 | 3012.66
4.7.3 | 74106/001 | 9.11 | Impermeabilização de esruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | 8.22 | m² | 11.11 | 91.32
4.7.4 | 87878 | 3.31 | Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual | 68.26 | m² | 4.04 | 275.77
4.7.5 | 87547 | 16.03 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes | 34.13 | m² | 19.56 | 667.58
4.7.6 | 88489 | 11 | Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | 34.13 | m² | 13.42 | 458.02
4.8 |  |  | Plantio de grama |  |  | 0 | 0
4.8.1 | 98504 | 7 | Plantio de grama em placas ou leivas | 541.18 | m² | 8.54 | 4621.68
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 27155.33
5.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 |  |  | Vigas baldrame
5.1.1 | 74106/001 | 9.11 | Impermeabilização de esruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | 123 | m² | 11.11 | 1366.53
5.1.2 | 98561 | 28.43 | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante | 20.05 | m² | 34.68 | 695.33
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 2061.86
6.0 |  |  | CORRIMÃO e GUARDA CORPO
6.1 |  |  | Guarda corpo e corrimão
6.1.1 | 84862 | 167.95 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | 74.8 | ml | 204.9 | 15326.52
6.1.2 | 74072/002 | 100.03 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com bracadeira | 7.4 | ml | 122.04 | 903.1
6.2 |  |  | Pintura corrimão e guarda-corpo
6.2.1 | 95468 | 35.27 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcao | 50.55 | m² | 43.03 | 2175.17
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 18404.79
7.0 |  |  | ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / DIVISÓRIA LEVE
7.1 |  |  | Todas as alvenarias
7.1.1 | 87509 | 72.48 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) | 1355.25 | m² | 88.43 | 119844.76
7.1.2 | 72131 | 93.35 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço de 5x10x20cm 1 vez (e= 20cm) | 41.42 | m² | 113.89 | 4717.32
7.1.3 | 34400 I. | 2.03 | Tijolo cerâmico refratário de 22,9x11,4x2,5cm (e= 2,5cm) - 38 blocos por m² | 1532.54 | und | 2.48 | 3800.7
7.2 |  |  | Vergas e contra-vergas
7.2.1 | 93183 | 35.02 | Verga pré-moldada (inclusive guichês e bilheterias) | 103.55 | ml | 42.72 | 4423.66
7.2.2 | 93195 | 32.41 | Contraverga pré-moldada-(inclusive guichês e bilheterias) | 66.1 | ml | 39.54 | 2613.59
7.3 |  |  | Divisória leve
7.3.1 | 2415 I. | 74.19 | Divisória cega-painhel mso/comeia E=35MM - perfis simples aço galv pintado, colocada | 9.55 | m² | 90.51 | 864.37
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 136264.4
8.0 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | Vidro para janelas e guichês
8.1.1 | 72119 | 173.29 | Vidro temperado incolor, espessura 8MM, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação | 50.68 | m² | 211.41 | 10714.26
8.2 |  |  | Portas em Madeira - incluse as 2 portas para sanitários PcD
8.2.1 | 90821 | 308.33 | Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,70 m x 2,10m, espessura 3,5cm | 12 | und | 376.16 | 4513.92
8.2.2 | 90822 | 306.87 | Porta de madeira para pintura, semi-oca, 0,80 m x 2,10m, espessura 3,5cm | 6 | und | 374.38 | 2246.28
8.2.3 | 84889 | 18.03 | Puxador Central (para as portas PcD) | 2 | und | 22 | 44
8.2.4 | 39632 I. | 38.87 | Chapa de aço carbono para proteção contra impactos (parte inferior portas PcD) | 0.64 | m² | 47.42 | 30.35
8.3 |  |  | Portas metálicas
8.3.1 | 68054 | 237.12 | Porta em ferro de abrir-com requadro e guarnições | 39.78 | m² | 289.29 | 11507.96
8.3.2 | 73933/003 | 337.39 | Porta de ferro tipo veneziana de abrir | 1 | m² | 411.62 | 411.62
8.3.3 | 91341 | 758.86 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fonecimento e instalação | 2.94 | m² | 925.81 | 2721.88
8.4 |  |  | Pintura portas em madeira e metálicas
8.4.1 | 73739/001 | 15.56 | Pintura esmalte acetinado sobre madeira - duas demãos | 57.96 | m² | 18.98 | 1100.08
8.4.2 | 73924/001 | 23.66 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | 57.96 | m² | 28.87 | 1673.31
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 34963.66
9.0 |  |  | MADEIRAS UTILIZADAS NA OBRA
Será considerado somente mão de obra para a instalação do madeiramento na obra, com serviços de beneficiamento, pintura em verniz e instalação na obra
9.1 | Cotação | 1 | Mão de obra para beneficiamento, pintura e instalação dos itens em madeira | 32664 | m² | 1.22 | 39850.08
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 39850.08
10.0 |  |  | GRANITO NA OBRA
10.1 | 11795 I. | 392.6 | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, E=*2,5*cm | 11.6 | m² | 478.97 | 5556.05
10.2 | 88316 | 14.66 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | m² | 17.89 | 715.6
10.3 |  |  | Muretas em alvenaria para apoio das bancadas
10.3.1 | 87509 | 72.48 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (e= 14cm) | 5.95 | m² | 88.43 | 526.16
10.3.2 | 87878 | 3.31 | Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual | 14.58 | m² | 4.04 | 58.9
10.3.3 | 87545 | 18.77 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes | 14.58 | m² | 22.9 | 333.88
10.3.4 | 87269 | 46.29 | Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada | 14.58 | m² | 56.47 | 823.33
10.4 |  |  | Peitoril das janelas
10.4.1 | 84088 | 96.24 | Peitoril em granito escuro, largra de 15cm, assentado com argamassa | 27.9 | m | 117.41 | 3275.74
10.5 |  |  | Peitoril do bocal da churrasqueira e dos guichês de atendimento
10.5.1 | 11795 | 392.6 | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, E=*2,5*cm | 4.17 | m² | 478.97 | 1997.3
10.6 |  |  | Divisória em granito para o sanitários (mictórios)
10.6.1 | 25976 | 435.13 | Divisória em granicom, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbá ou outros e:3,0cm | 3 | m² | 530.86 | 1592.58
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 14879.54
11.0 |  |  | REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA
11.1 |  |  | Revestimento paredes internas
11.1.1 | 87878 | 2.65 | Chapisco aplicado em alvenarias de concreto internas, argamaça com traço 1:3 com preparo manual | 1577 | m² | 3.23 | 5093.71
11.1.2 | 87547 | 12.82 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, em faces internas de paredes | 1149.9 | m² | 15.64 | 17984.44
11.1.3 | 87545 | 15.02 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, aplicados em faces internas de paredes | 427.1 | m² | 18.32 | 7824.47
11.1.4 | 87269 | 37.03 | Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltada | 427.1 | m² | 45.18 | 19296.38
11.2 |  |  | Revestimento paredes externas
11.2.1 | 87905 | 5.13 | Chapisco aplicado em alvenaria com vãos e estruturas de concreto de fachada, argamaça com traço 1:3 | 1009.9 | m² | 6.26 | 6321.97
11.2.2 | 87775 | 31.38 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em panos de fachada com vãos, e:25mm | 1009.9 | m² | 38.28 | 38658.97
11.3 |  |  | Rodapé cerâmico
11.3.1 | 88649 | 5.25 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra | 141.9 | ml | 6.41 | 909.58
11.4 |  |  | Pintura das paredes
11.4.1 | 88489 | 11 | Aplicação manual de pintura tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (semibrilho, impermeável) | 2159.8 | m² | 13.42 | 28984.52
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 125074.04
12.0 |  |  | COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 |  |  | Telhamento para varanda e torres e estrutura de madeira comum para as torres
12.1.1 | 94198 | 42.85 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | 83.35 | m² | 52.28 | 4357.54
12.1.2 | 92544 | 800.35 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3m, inclusi içamento | 4 | und | 976.43 | 3905.72
12.1.3 | 92544 | 16.07 | Trama de madeira composta por terças, incluso içamento vertical | 33.6 | und | 19.61 | 658.9
12.2 |  |  | Calhas e rufos
12.2.1 | 94228 | 55.04 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm | 79.2 | ml | 67.15 | 5318.28
12.2.2 | 94231 | 28.47 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25cm | 69.05 | ml | 34.73 | 2398.11
12.2 |  |  | Cisternas, caixas e condutores
12.2.1 | 83446 | 147.73 | Caixa de passagem 30X30X40cm com tampa e dreno brita | 8 | und | 180.23 | 1441.84
12.2.2 | 37105 I. | 1606.1 | Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessórios | 2 | und | 1959.44 | 3918.88
12.2.3 | 94706 | 26.22 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, para reservatório de água, fornecimento e instalação | 2 | und | 31.99 | 63.98
12.2.4 | 94990 | 550.56 | Piso de concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional não armado | 0.96 | m³ | 671.68 | 644.81
12.2.5 | 89509 | 17.77 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 MM, fornecido e instalado | 50 | ml | 21.68 | 1084
12.2.6 | 89512 | 41.36 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado | 58 | ml | 50.46 | 2926.68
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 26718.74
13.0 |  |  | LAJES (CHURRASQUEIRA E ABRIGO DO GÁS)
13.1 | 95954 | 1622.52 | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional com 2 pavimentos, FCK=25MPA | 1.63 | m² | 1979.47 | 3226.54
13.2 | 92268 | 30.23 | Fabricação de fôrmas para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada | 20 | m² | 36.88 | 737.6
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 3964.14
14.0 |  |  | FORRO EM PVC
14.1 | 96116 | 39.07 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | 202.24 | m² | 47.67 | 9640.78
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 9640.78
15.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15.1 |  |  | Instalações sanitárias
15.1.1 | 98110 | 318.99 | Caixa de gordura pequena (capacidade:19L), circular, em PVC, diâmetro interno de 0,30m | 3 | und | 389.17 | 1167.51
15.1.2 | 74166/001 | 187.25 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60CM com tampa H= 60CM - fornecimento e instalação | 9 | und | 228.45 | 2056.05
15.1.3 | 39363 | 2913.91 | Fossa Séptica, sem filtro, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5500 litros | 1 | und | 3554.97 | 3554.97
15.1.4 | 39367 | 2503.46 | Filtro anaeróbio, cilíndria, com tampa, em polietileno de alta densidade cap. Aproximada 5000 litros | 1 | und | 3054.22 | 3054.22
15.1.5 | Composição | 4714.17 | Sumidouro | 1 | und | 5751.29 | 5751.29
15.2 |  |  | Bacia sanitária/lavatório/torneiras com alavanca ou temporizada - PCD - Ver NBR 9050/2015
15.2.1 | 95472 | 549.1 | Vaso sanitário sifonado convencional para PcD, sem furo frontal, em louça branca | 2 | und | 669.9 | 1339.8
15.2.2 | 95544 | 31.56 | Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação | 2 | und | 38.5 | 77
15.2.3 | 86904 | 90.68 | Lavatório louça branca suspenso - fornecimento e instalação | 2 | und | 110.63 | 221.26
15.2.4 | 36796 I. | 171.05 | Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa | 2 | und | 208.68 | 417.36
15.2.5 | 95545 | 30.86 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | 2 | und | 37.65 | 75.3
15.3 |  |  | Barras de apoio |  |  |  | 0
15.3.1 |  |  | Nas Bacias sanitárias |  |  |  | 0
15.3.1.1 | 36220 I. | 97.9 | Barra de apoio vertical (0,70m) | 2 | und | 119.44 | 238.88
15.3.1.2 | 36080 I. | 105.9 | Barra de apoio retal horizontal (0,80m) | 4 | und | 129.2 | 516.8
15.3.2 |  |  | Nos Lavatórios - barra lateral e barra vertical |  |  |  | 0
15.3.2.1 | *Cotação | 125 | Barra de apoio lateral articulada (0,30m) | 2 | und | 125 | 250
15.3.2.2 | 36218 I. | 85.38 | Barra de apoio vertical (0,60m) | 2 | und | 104.16 | 208.32
15.3.3 |  |  | Tubulação, ralos, cubas, torneiras |  |  |  | 0
15.3.3.1 | 86888 | 312.76 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em louça branca - fornecimento e instalação | 9 | und | 381.57 | 3434.13
15.3.3.2 | 95544 | 31.56 | Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação | 9 | und | 38.5 | 346.5
15.3.3.3 | 36796 I. | 171.05 | Torneira cromada para lavatório, temporizada, pressão bica baixa | 9 | und | 208.68 | 1878.12
15.3.3.4 | 86937 | 138.07 | Cuba de embutir oval em louça branca ou equivalente, incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC | 10 | und | 168.45 | 1684.5
15.3.3.5 | 9535 | 62 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | 2 | und | 75.64 | 151.28
15.3.3.6 | 74234/001 | 438.93 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registo de pressão - fornecimento e instalação | 5 | und | 535.49 | 2677.45
15.3.3.7 | 86900 | 151.54 | Cuba de embutir em aço inoxidável média - fornecimento e instalação | 4 | und | 184.88 | 739.52
15.3.3.8 | 89711 | 13.74 | Tubo de PVC soldável esgoto DN 40 mm, fornecimento e instalação | 28.4 | ml | 16.76 | 475.98
15.3.3.9 | 89712 | 19.91 | Tubo de PVC soldável esgoto DN 50 mm, fornecimento e instalação | 61.6 | ml | 24.29 | 1496.26
15.3.3.10 | 89714 | 39.1 | Tubo de PVC soldável esgoto DN 100 mm, fornecimento e instalação | 100.6 | ml | 47.7 | 4798.62
15.3.3.11 | 11712 I. | 21.59 | Caixa sifonada PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, fornecimento e instalação | 9 | ml | 26.34 | 237.06
15.3.3.12 | 3528 I. | 4.49 | Joelho 45° 100mm - Esgoto Predial | 31 | und | 5.48 | 169.88
15.3.3.13 | 1200 I. | 4.49 | Cap PVC, soldável DN 100mm, série normal para esgoto Predial | 23 | und | 5.48 | 126.04
15.3.3.14 | 12909 I. | 2.23 | Cap PVC, soldável DN 50mm, série normal para esgoto Predial | 6 | und | 2.72 | 16.32
15.3.3.15 | 3518 I. | 1.7 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 9 | und | 2.07 | 18.63
15.3.3.16 | 37951 I. | 1.16 | Joelho 45° secundário 40mm - Esgoto Predial | 9 | und | 1.42 | 12.78
15.3.3.17 | 37949 I. | 1.02 | Joelho 90° secundário 40mm - Esgoto Predial | 20 | und | 1.24 | 24.8
15.3.3.18 | 3520 I. | 4.52 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 10 | und | 5.51 | 55.1
15.3.3.19 | 89834 | 23.43 | Junção 100mm série normal para esgoto predial | 4 | und | 28.58 | 114.32
15.3.3.20 | 3658 I. | 23.43 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 5 | und | 28.58 | 142.9
15.3.3.21 | 3659 I. | 8.84 | Junção 100mmx50mm série normal para esgoto predial | 2 | und | 10.78 | 21.56
15.3.3.22 | 3899 I. | 3.44 | Luva dupla, PVC 100 mm | 27 | und | 4.2 | 113.4
15.3.3.23 | 3875 I. | 1.57 | Luva dupla, PVC 50 mm | 20 | und | 1.92 | 38.4
15.3.3.24 | 3848 I. | 1.57 | Luva PVC 50 mm | 3 | und | 1.92 | 5.76
15.3.3.25 | 89625 | 14.03 | Tê PVC 50 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalação | 5 | und | 17.12 | 85.6
15.3.3.26 | 3893 I. | 9.19 | Tê PVC 100 mm, para esgoto predial, fornecimento e instalação | 5 | und | 11.21 | 56.05
15.3.3.27 | 11655 I. | 8.29 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 3 | und | 10.11 | 30.33
15.3.3.28 | 7116 I. | 1.84 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | 13 | und | 2.24 | 29.12
15.3.3.29 | 89710 | 7.65 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | 2 | und | 9.33 | 18.66
15.3.3.30 | 89709 | 7.8 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | 5 | und | 9.52 | 47.6
15.3.3.31 | 6138 I. | 1.46 | Vedação PVC, 100mm para saída vaso sanitário | 12 | und | 1.78 | 21.36
15.3.4 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0
15.3.4.1 | 37105 I. | 1606.1 | Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa e acessórios | 1 | und | 1959.44 | 1959.44
15.3.4.2 | 89446 | 3 | Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 25 mm | 62 | ml | 3.66 | 226.92
15.3.4.3 | 89447 | 6.17 | Abastecimento tubo de pvc soldável água fria DN 32 mm | 64 | ml | 7.53 | 481.92
15.3.4.4 | 3538 I. | 2.43 | Joelho de Redução PVC soldável, 32mm x 25mm, para água fria predial | 7 | und | 2.96 | 20.72
15.3.4.5 | 89481 | 3.25 | Joelho 90º, PVC Soldável DN 25 mm, fornecimento e instalação | 6 | und | 3.97 | 23.82
15.3.4.6 | 89492 | 4.83 | Joelho 90º, PVC Soldável DN 32 mm, fornecimento e instalação | 1 | und | 5.89 | 5.89
15.3.4.7 | 89617 | 4.64 | Tê, PVC Soldável DN 25 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação | 26 | und | 5.66 | 147.16
15.3.4.8 | 89620 | 7.44 | Tê, PVC Soldável DN 32 mm, instalado em prumada de água, fornecimento e instalação | 6 | und | 9.08 | 54.48
15.3.4.9 | 90373 | 9.82 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm X 1/2 | 13 | und | 11.98 | 155.74
15.3.4.10 | 89622 | 8.67 | Tê de Redução PVC soldável, 32mm x 25mm, para água fria predial | 2 | und | 10.58 | 21.16
15.3.4.11 | 94706 | 26.22 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, para reservatório de água, fornecimento e instalação | 1 | und | 31.99 | 31.99
15.3.4.12 | 89352 | 30.06 | Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1/2", fornecido e instalado | 6 | und | 36.67 | 220.02
15.3.4.13 | 89349 | 23.39 | Registro de pressão bruto, latão roscável, 1/2", fornecido e instalado | 2 | und | 28.54 | 57.08
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 41403.13
16.0 |  |  | INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO
16.1 | Cotação | 30 | Placa em PVC e:2mm com dimensão média de 30x40cm para o plano de emergência | 1 | und | 30 | 30
16.2 | Cotação | 30 | Placa em PVC indicando lotação máxima | 1 | und | 30 | 30
16.3 | 72553 | 108.51 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | und | 132.38 | 529.52
16.4 | Cotação | 20 | Placa indicando "proibido colocar materiais" | 4 | und | 20 | 80
16.5 | Cotação | 20 | Placa (seta) indicando extintor | 4 | und | 20 | 80
16.6 | Cotação | 250 | Recipientes para o gás - P13 KG | 2 | und | 250 | 500
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 1249.52
17.0 |  |  | ESTRUTURAL (responsabilidade do Eng. Civil Rafael Cassol Basso)
17.1 |  |  | Fundação, estrutura de concreto armado, estrutura para o telhado, telhas e muro
17.1.1 |  | 0 | Fundação | 1 | und | 111798.41 | 111798.41
17.1.2 |  | 0 | Superestrutura | 1 | und | 772095.12 | 772095.12
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 883893.53
18.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICA PREVENTIVA (Resp. Eng. Eletricista Glauber Sartori Gandolfi)
18.1 |  | 0 | Instalações Elétricas | 1 | und | 71050.52 | 71050.52
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 71050.52
19.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
19.1 | 88316 | 14.66 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | H | 17.89 | 715.6
|  |  | Total do item.................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 715.6
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA .................................................................................................................................................................................................. R$ |  |  |  |  | 1518503.93
*Todos os itens que não possuem código (cotação), antes de realizar a licitação deverá ser pego três orçamentos para conferir os preços.
S= Tabela SINAPI (Sintética)
I= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó |  |  | Palmitos (SC), 12 de abril de 2019.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Fev/2019. |  |  |  |  | Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
O BDI considerado foi de 22%. |  |  |  |  | AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)