EDITAL D

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

EDITAL DE LICITAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão Presencial Para Registro de Preço.

Forma de Julgamento: Menor Preço Por Item.

Forma de Fornecimento: Parcelada.

Regência: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações, Decreto Federal nº 3.555/00 e Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores.

Data e horário de apresentação dos envelopes: Até às 08:30  horas do dia 17/01/2020.

Data e horário da abertura dos envelopes: Dia 17/01/2020, às 09:00 horas.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sita a Rua Independência, nº 100 - Centro, na cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina.

O MUNICÍPIO DE PALMITOS, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

1 DO OBJETO

1.1 A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, em conformidade com as características descritas no anexo I deste edital.

2 FORNECIMENTO DO EDITAL E IMPUGNAÇÃO

2.1 O presente edital estará à disposição dos interessados no Setor de Licitações do Município de Palmitos ou pelo site: www.palmitos.sc.gov.br. Eventuais dúvidas ou informações poderão ser esclarecidas pelo telefone (49) 3647-9610, ou pessoalmente, em dias úteis, no horário de expediente.

2.2 Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao Edital em questão estará disponível no site supracitado, sendo responsabilidade dos interessados acompanhar as informações prestadas pelo Município, não lhes sendo permitido alegar desconhecimento l.

2.3 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei nº 8.666/93.

2.3.1 Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (§ 2º, art. 41. Lei nº 8.666/93).

3 DA APRESENTAÇÃO

3.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e/ou a sua equipe de apoio, inicialmente receberá as “Propostas” e os “Documentos exigidos para Habilitação”, em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS |
| --- | --- |
| PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 |
| ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS | ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO |
| PROPONENTE: (razão social) CNPJ: | PROPONENTE: (razão social) CNPJ: |

3.2 Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova notificação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

3.3 A inversão do conteúdo dos envelopes, parcial ou total ou a apresentação de conteúdos distintos, acarretará na desclassificação da empresa.

4 CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1 Serão admitidas a participar desta Licitação as interessadas que estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado.

4.2 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente Licitação, de mais de uma licitante.

4.3 Será admitido, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante de cada proponente.

4.4 A proponente deverá apresentar, inicialmente, os documentos especificados nos itens a seguir:

4.4.1 O credenciamento far-se-á por meio de:

a) Instrumento público de procuração ou carta de credenciamento com firma reconhecida em Cartório (Anexo II), Estatuto ou Contrato Social e documento de identificação do representante com foto; ou

b) Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e documento de identificação do representante, com foto; ou

c) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada  do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto.

4.4.2 Os documentos declinados no subitem 4.4.1, alíneas “a”, “b” e “c” deverão ser originais ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, os mesmos deverão estar autenticados.

4.5 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração para Habilitação, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital (Anexo III).

4.6 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de que é Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), enquadrada na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), sob pena de ser desconsiderada tal condição (Anexo IV).

4.7 Comprovação da qualidade de Empresa de Pequeno Porte, Microempresa ou Microempreendedor Individual mediante apresentação da Certidão da Junta Comercial, que deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da sessão de disputa de preços.

4.8 As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

4.9 Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro, no momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta.

4.10 Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais, aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas.

4.11 Não será admitida a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) impressa, preferencialmente emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada e em meio magnético (pen drive ou CD) cotado através do programa Betha Autocotação (http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33) versão 2.024 ou superior.

b) conter Razão Social completa e CNPJ da licitante.

c) descrição completa e minuciosa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações mínimas estabelecidas no objeto do presente Edital, constando o valor unitário, em moeda corrente nacional, em algarismo.

d) conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes.

5.2 A proposta de preços original deverá conter OBRIGATORIAMENTE A MARCA E O VALOR UNITÁRIO POR ITEM, não podendo ultrapassar o valor máximo unitário previsto no Anexo I, sob pena de desclassificação.

5.2.1 Quando for o caso, poderão ser acrescidas referências que a proponente considerar necessárias, desde que não subtraiam as especificações mínimas exigidas no objeto deste Edital, permitindo sua perfeita identificação pelo Pregoeiro e/ou sua equipe de apoio.

5.2.2 Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da(s) empresa(s) vencedora(s) desta Licitação.

5.2.3 A falta de data, assinatura ou rubrica da proposta somente poderá ser suprimida pelo representante legal da licitante presente à reunião de abertura dos envelopes "PROPOSTA" e com poderes para esse fim.

Parágrafo Único - Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas conforme o modelo "Proposta de Preços".

5.2.4 Deverá ser proposta apenas 01 (uma) marca para cada item.

5.3 A apresentação da proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.4 A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

6 DA HABILITAÇÃO

6.1 A proponente deverá apresentar o envelope nº 02 "HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via contendo os seguintes documentos:

6.1.1 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou Alvará de localização.

6.1.2 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.1.3 Certidão Negativa de Débitos Federal.

6.1.4 Certidão Negativa de Débitos Estadual.

6.1.5 Certidão Negativa de Débitos Municipal.

6.1.6 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF.

6.1.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/2011).

6.1.8 As certidões negativas devem ser do domicílio ou sede da licitante e devem estar válidas na data de apresentação dos envelopes.

6.1.9 É dispensada a apresentação dos documentos de habilitação previstos nos itens 6.1.2 a 6.1.7 acima, mediante a apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Município de Palmitos, desde que os mesmos estejam expressamente citados no CRC e dentro do prazo de validade.

6.1.10 Declaração da proponente de que não pesa contra si, sanção por inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo, em função do disposto no art. 97 da lei nº 8.666/93 (Anexo VII).

6.1.11 Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres e, de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Anexo VIII).

6.1.12 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pela Comarca da sede da pessoa jurídica proponente, com, no máximo, 60 dias de vigência.

6.1.12.1 Em se tratando de empresa com sede no Estado de Santa Catarina, deverá apresentar conjuntamente duas certidões (Portal Saj e Portal Eproc), caso contrário não terá validade.

6.1.13 Declaração da proponente atestando que a mesma não possui no seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade econômica mista (Anexo VI).

6.1.14 Comprovante expedido pelo Tribunal de Contas da União, obtido junto ao site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

6.2 Ao Pregoeiro, reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação, esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

6.3 A falta de qualquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedado, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação.

6.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.5 De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME, EPP ou MEI, por ocasião da participação no processo licitatório, as empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.

6.6 As certidões que não mencionarem o prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias da data de emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito.

6.7 No que se refere à comprovação de inscrição no CNPJ, a sua atualização compreenderá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão, salvo disposição contrária em lei ou em regulamento a respeito.

OBSERVAÇÃO:

A) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados conforme a sequência acima mencionada, em via original, ou se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

B) Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.

C) Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.

7 ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1 Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão ser entregues e protocolados junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Independência, nº 100 - Centro, CEP 89.887-000, na cidade de Palmitos-SC, em dias úteis, no horário de expediente.

7.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, sendo aceito a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicado para protocolo.

7.2.1 O Município de Palmitos e a Comissão Permanente de Licitações não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para a licitante, se os envelopes não forem entregues para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, junto ao Setor de Licitações.

7.2.2 Portanto, mesmo que a postagem nos correios tenha ocorrido em data e horário anterior àqueles disciplinados neste edital, se os mesmos não estiverem no departamento de licitações tempestivamente, haverá a abertura dos envelopes recebidos, não sendo cabível qualquer recurso para admissão dos documentos postados, mas não recebidos em tempo hábil.

7.3 Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de acordo com a legislação vigente.

7.4 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

8 DA ABERTURA E JULGAMENTO

8.1 No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada licitante participante, procedendo como adiante indicado.

8.2 Realizar-se-á o credenciamento das interessadas e/ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Quarta do presente Edital.

8.2.1 A não comprovação de que possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido.

8.3 Deverão ser apresentadas, ainda, a Declaração para Habilitação e Declaração de que a proponente é ME, EPP e MEI enquadrada na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento de Registro do Comércio (DNRC), sob pena de desclassificação.

8.4 Abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os envelopes até o dia e horário aprazados no Edital.

8.4.1 O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão à rubrica de todas as proponentes os documentos entregues. O Pregoeiro procederá à verificação do conteúdo do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital.

8.4.2 O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor Preço Por Item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de preço de menor valor.

8.4.3 Não ocorrendo o disposto no item 8.4.2, serão classificadas  03 (três) propostas de preços de menor valor apresentadas pelas proponentes, excetuadas aquelas que estão superiores ao valor máximo estipulado no edital.

8.4.4 Às proponentes classificadas, conforme subitem anterior, será dado oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada com maior preço.

8.4.4.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente de preços.

8.4.4.2 Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).

8.4.4.3 O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.

8.4.4.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.4.4.5 A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta.

8.4.4.6 Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.4.4.7 A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocada pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas.

8.4.5 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação pela ordem crescente dos preços apresentados.

8.4.6 Procedida a classificação da empresa que apresentou o melhor preço, o Pregoeiro abrirá o envelope de habilitação, e caso a habilitação fiscal não estiver regular, o mesmo intimará a licitante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, proceder a regularização da documentação apresentando as respectivas certidões negativas.

8.4.7 Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame.

8.4.8 Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se-lhe a penalidade de que trata o item “Das sanções administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 8.4.5.

8.4.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.10 Será desclassificada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante deste Edital;

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes;

c) apresentar preços manifestamente inexequíveis.

8.4.11 Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante prove que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4.12 Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.

8.5 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

8.5.1 Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

8.5.2 Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitadas as licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1 o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2 o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação àquela licitante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, paragrafo 1º, Lei nº 123/06).

8.5.2.1 Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, a licitante poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

8.6 A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer.

8.7 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão contratadas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e as licitantes presentes.

8.8 O Município de Palmitos, caso necessário, solicitará amostra à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do(s) item(ns) que considerar conveniente.

9 DOS RECURSOS

9.1 Ao final da sessão, as proponentes que desejarem recorrer contra decisões do Pregoeiro poderão fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias  (Art. 4º, inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02).

9.2 As interessadas ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.3 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

9.4 Identificada a situação prevista no item anterior, poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

9.5 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

9.6 Os recursos e as contrarrazões, bem como impugnações ao Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Rua Independência, nº 100 - Centro, na cidade de Palmitos-SC, em dias úteis, no horário de expediente, o qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

10 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 Em não sendo interposto recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e encaminhar o processo à Autoridade competente para homologação.

10.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e a homologação do processo pela Autoridade competente, somente ocorrerão após apreciação e decisão recursal.

10.3 Homologado o resultado pelo Município, a(s) licitante(s) vencedora(s) e as demais licitantes que concordaram em assinar a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições da primeira colocada terão prazo máximo de 05 (cinco) dias para comparecer no Departamento de Licitações do Município e assinar a referida Ata.

10.3.1 Poderão ser contratadas todas as empresas que manifestarem interesse em assinar a Ata com mesmo preço e mesmas condições da primeira colocada, observando-se o seguinte:

a) As fornecedoras ficarão disponíveis durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

b) Quando das contratações decorrentes do Registro de Preços, será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes na Ata.

10.3.2 As demais fornecedoras serão classificadas neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocadas para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

10.4 A recusa injustificada da detentora do preço registrado em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 15 deste Edital.

10.4.1 Nas hipóteses de recusa da(s) adjudicatária(s) em firmar a Ata de Registro de Preços, a autoridade competente poderá convocar as demais licitantes para assiná-la, observada a ordem de classificação e os procedimentos de habilitação referidos no presente Edital, atendendo ao disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002.

10.5 No caso da(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular no ato das solicitações, sem prejuízo das sanções cabíveis, serão convocadas as licitantes remanescentes na seguinte ordem:

a) As empresas que, na sessão do Pregão, assinaram a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições da primeira colocada;

b) Na ausência, impossibilidade ou recusa das empresas nas condições da alínea anterior, as que vierem a assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocadas.

10.6 A critério do Município, quando a quantidade da primeira colocada não for suficiente para atender a demanda estimada, e desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior e, ainda, que esteja devidamente justificada e comprovada a vantagem, e também, que as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

11 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO

11.1 A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar contratação na(s) quantidade(s) estimada(s), podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado à detentora do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

11.2 Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços as condições e a forma de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando este Edital.

11.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

11.4 O Município monitorará e poderá rever o(s) preço(s) registrado(s) a qualquer tempo, em decorrência da redução do(s) preço(s) praticado(s) no mercado ou, de fato, que eleve os custos do(s) item(ns) registrado(s).

11.4.1 O Município convocará a(s) fornecedora(s) para negociar o(s) preço(s) registrado(s) e adequá-lo(s) ao(s) preço(s) de mercado, sempre que verificar que aquele(s) está(ão) acima deste(s).

11.4.2 Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a fornecedora será liberada do compromisso assumido.

11.4.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição do(s) preço(s) unitário(s) em razão de desequilíbrio econômico-financeiro somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela fornecedora (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

11.4.4 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na imprensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, parágrafo 2º, da lei nº 8.666/93.

11.5 A contratação com a(s) licitante(s) vencedora(s), após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou outro instrumento similar.

11.6 As secretarias usuárias da Ata de Registro de Preços não emitirão qualquer Ordem de serviço/Nota de Empenho, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

11.7 A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e autorização do Município, desde que com anuência do fornecedor e que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.8 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

12 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

12.1 Após efetuada sua solicitação, o(s) item(ns)  deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme endereço, horário, quantidade e condições especificados em solicitação.

12.2 O(s) item(ns) que for(em) recusado(s) deverá(ão) ser substituído(s) no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

12.3 Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços.

12.4 O recebimento do(s) item(ns), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da contratada em relação à qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante todo o prazo de vigência da Ata.

13 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1 A inexecução total ou parcial das obrigações oriundas da Ata enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações, e as penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da mesma Lei.

13.2 A contratada será responsável por eventuais danos, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a repará-los, ou a indenizar a Administração e/ou a terceiros do prejuízo causado.

13.3 Havendo variação de preços de mercado, que inviabilize o cumprimento na forma licitada, a contratada deve informar o órgão solicitante antes do recebimento das Autorizações de Execução.

14 DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a certificação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à solicitação, mediante transferência na conta corrente da contratada ou emissão de boleto bancário.

14.1.1 Na opção pela transferência bancária para instituição financeira diversa daquela em que estiver depositado o recurso público, caberá ao fornecedor arcar com as despesas da TED/DOC.

14.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias.

14.3 Qualquer pagamento somente será realizado quando a empresa contratada estiver regular em relação aos documentos dos subitens 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.7 deste Edital.

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não executar total ou parcialmente as obrigações oriundas da Ata, ou apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicado, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1 - De 0,5 % (meio por cento) sobre o valor estimado do instrumento contratual por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento);

b.2 - De 20 % (vinte por cento) sobre o valor estimado do instrumento contratual, no caso de descumprimento de qualquer de suas cláusulas, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

b.3 – De 20 % (vinte por cento) sobre o valor estimado do instrumento contratual, na hipótese de sua rescisão, decorrente de culpa exclusiva da contratada, após sua assinatura.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Palmitos pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos;

d) Declaração de inidoneidade.

15.2 Será aplicado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º, do art. 43, da LC nº 123/2006.

16 DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

16.1 Caberá à CONTRATADA:

16.1.1 Cumprir as obrigações e responsabilidades inseridas neste Edital.

16.1.2 Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

16.1.3 Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.1.4 Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

16.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo MUNICÍPIO, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

16.1.6 Responder integralmente pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pelo MUNICÍPIO;

16.1.7 Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPIO;

16.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

16.1.9 Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor;

16.2 Caberá ao MUNICÍPIO:

16.2.1 Apresentar a(s) autorização(ões) de fornecimento(s);

16.2.2 Supervisionar o objeto deste edital, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

16.2.3 Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do objeto.

16.2.4 Efetuar o pagamento devido, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

17 DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 O MUNICÍPIO DE PALMITOS designa como Gestores, o Sr. Oberdan Francisco Ferrari e as Sras. Maria Lourdes Nicolau Oestreich e Adriane Terezinha Erkmann Augustin e, como as Fiscais, as Sras. Vanessa Bondan Vacarin, Marlene Maron Back e Chirlei Steffens Pedó, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais contábeis, além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, devendo registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a correção das irregularidades apontadas no prazo que for estabelecido.

17.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo MUNICÍPIO em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução do objeto contratado.

18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A presente Licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Palmitos, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação.

18.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas.

18.3 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e pelos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.

18.4 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, firmando-se que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Município de Palmitos.

18.6 As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

18.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

18.8 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes na legislação citada no preâmbulo deste Edital.

18.9 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será da Comarca de Palmitos/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.10 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto para a entrega dos envelopes n.º 01 e 02 e da documentação de Credenciamento.

18.11 São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I - Proposta de Preços (modelo);

b) Anexo II - Credenciamento;

c) Anexo III - Declaração para Habilitação;

d) Anexo IV - Declaração de ME, EPP ou MEI;

e) Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Preço;

f) Anexo VI - Declaração Quadro Societário;

g) Anexo VII - Declaração de Idoneidade; e

h) Anexo VIII – Declaração de Trabalho do Menor.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, integrarão o Contrato, independentemente de transcrição.

- Palmitos – SC, 06/01/2020.

Dair Jocely Enge

Prefeito Municipal

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| ITEM | QUANT | UND | DESCRIÇÃO MINÍMA | UNT. R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | UND | ADAPTADOR USB WIRELESS ADAPTADOR WIRELESS NAMO 150 MBPS, PADRÕES DE FREQUÊNCIA: 802.11N, 802.11G, 802.11B BANDA: 2.4 GHZ TAXA WIRELESS: 150 MBPS INTERFACE E VELOCIDADE: USB 2.0 LED: LINK/ACT ANTENA: 1 ANTENA DE 3DBI FIXA OMNI- DIRECIONAL INTERNA CANAIS: 11 CANAIS LARGURA DO CANAL: 20 MHZ, 40 MHZ CERTIFICADOS: FCC,ROHS, CE, ANATEL REQUERIMENTOS MÍNIMOS: DRIVER DE CD, CPU COM 733MHZ OU MAIS, 64 MB DE MEMÓRIA OU MAIS, OS WINDOWS 2000 OU MAIS ATUAL. SEGURANÇA DO WIRELESS: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA2. | 95,00 |
|  | 12 | UND | AUTO TRANSFORMADOR VOLTAGEM CONVERSOR 1000VA BIVOLT POTÊNCIA MÁXIMA: 1010 VA OU 608 WATTS TRANSFORMADOR: CONVERTE 110~127V PARA 220V OU 220V PARA 110~127V TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA TIPO DE TOMADA: NBR14136 TRIPOLAR 3 PINOS 10ª | 619,00 |
|  | 24 | UND | BATERIA SELADA NOBREAK 12V 7A BATERIA SELADA 12V VRLA (ESTACIONÁRIA); TENSÃO NOMINAL 12V; CAPACIDADE NOMINAL 7,0AH 19H; PESO MÉDIO 2,2KG; TERMINAL: FASTON 187 / FASTON 250; POSIÇÃO DOS PÓLOS B; TENSÃO (V): 12V; PESO MÉDIO (KG) 2,200; DIMENSÕES: 10,0A X 15,0L X 7,0C CM; CAPACIDADE NOMINAL (AH) 7,0. | 120,00 |
|  | 10 | CX | CAIXA CABO DE REDE CATEGORIA 5E 305 METROS COR PRETA. CONSTRUTIVAS: CONDUTOR COBRE NÚ COM DIÂMETRO NOMINAL DE 24AWG. ISOLAMENTO: POLIOLEFINA COM DIÂMETRO NOMINAL 0.9MM. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 10000 MO.KM. QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES 24AWG/ PAR: OS CONDUTORES ISOLADOS SÃO REUNIDOSDOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. OS PASSOS DE TORCIMENTO DEVEM SER ADEQUADOS, DE MODO A ATENDER OS NÍVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI. NÚCLEO: OS QUARTO PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO. BLINDAGEM: NÃO BLINDADO (U/UTP). CAPA: CONSTITUÍDO POR PVC RETARDANTE A CHAMA. DIÂMETRO NOMINAL: 4.8 MM. | 355,00 |
|  | 30 | UND | CAIXA DE SOM SP-303BK 3W USB PTO ALIMENTAÇÃO: USB BLUETOOTH: NÃO DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 78.0MM / 75.0MM / 78.0MM EAN: 7898555211179 ENTRADA FRONTAL PARA FONE DE OUVIDO: NÃO FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 20HZ - 16KHZ INTERFACE: P2 POTÊNCIA RMS: 3W | 49,00 |
|  | 40 | UND | CÂMERA VHD 3220D HDCVI IR 20MT 1080P FULL HD 3.6MM SENSOR 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H × V) 1920 X 1080 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P)) LENTE 3.6 MM 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 95° 95° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 46° 46° ALCANCE IR 20 M 30 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 12 24 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI RELAÇÃO SINAL-RUÍDO ≥ 55DB ≥ 55DB SENSIBILIDADE 0,1 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) 0,1 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/60 A 1/100000S 1/60 A 1/100000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) ON BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 Ω BNC FÊMEA 75 Ω BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 220 MA 320 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 2,7 W 3,9 W TENSÃO 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L × A × P) 94 × 80 × 94 MM 62 × 62 × 152 MM PESO 350 G 380 G COR CASE BRANCA TIPO CASE/MATERIAL DOME/METAL BULLET/METAL GRAU DE PROTEÇÃO IP66 IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10° C A 60° C -10° C A 60° C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10° C A 60° C -10 °C A 60° C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% RH 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% 10% A 95% CERTIFICADOS FCC PARTE 15, CLASSE B CE EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004 | 310,00 |
|  | 45 | UND | CÂMERA HDCVI COM INFRAVERMELHO VHD 1220 B SENSOR 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H × V) 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) LENTE 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 95° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 46° ALCANCE IR 20 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 12 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI RELAÇÃO SINAL-RUÍDO ≥ 55DB SENSIBILIDADE 0,01 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/60 A 1/100000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) ON BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 Ω BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 200 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 2,4 W TENSÃO 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L × A × P) 54 × 54 × 154 MM PESO 200 G COR CASE BRANCA TIPO CASE/MATERIAL BULLET/PLÁSTICA GRAU DE PROTEÇÃO IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO/EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10° C A 60° C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10° C A 60° C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% CERTIFICADOS FCC PARTE 15, CLASSE B CE EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004. | 210,00 |
|  | 40 | UND | CÂMERA HDCVI COM INFRAVERMELHO VHD 3230 B FULL HD SENSOR 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS 1/2.7” 2 MEGAPIXELS CMOS PIXELS EFETIVOS (H × V) 1920 X 1080 1920 X 1080 LINHAS HORIZONTAIS 1920H RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) LENTE 3.6 MM 3.6 MM ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 95° 95° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 46° 46° ALCANCE IR 20 M 30 M IR INTELIGENTE SIM QUANTIDADE DE LEDS 12 24 COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850 NM FORMATO DO VÍDEO NTSC PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI RELAÇÃO SINAL-RUÍDO ≥ 55DB ≥ 55DB SENSIBILIDADE 0,1 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) 0,1 LUX/F-1.2 (0 LUX IR ON) VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/60 A 1/100000S 1/60 A 1/100000S SINCRONISMO INTERNO ÍRIS ELETRÔNICA DAY & NIGHT AUTOMÁTICO TROCA AUTOMÁTICA DO FILTRO (ICR) SIM CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO (AGC) ON COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC) ON BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO 75 Ω BNC FÊMEA 75 Ω BNC FÊMEA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA CONECTOR P4 FÊMEA CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS CONSUMO MÁXIMO DE CORRENTE 220 MA 320 MA CONSUMO MÁXIMO DE POTÊNCIA 2,7 W 3,9 W TENSÃO 12 VDC 12 VDC PROTEÇÃO ANTISSURTO 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) 500 V (VÍDEO E ALIMENTAÇÃO) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS DIMENSÕES (L × A × P) 94 × 80 × 94 MM 62 × 62 × 152 MM PESO 350 G 380 G COR CASE BRANCA TIPO CASE/MATERIAL DOME/METAL BULLET/METAL GRAU DE PROTEÇÃO IP66 IP66 LOCAL DE INSTALAÇÃO INTERNO E EXTERNO INTERNO E EXTERNO CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -10° C A 60° C -10° C A 60° C TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10° C A 60° C -10 °C A 60° C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO 20% A 90% RH 20% A 90% RH UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO 10% A 95% 10% A 95% CERTIFICADOS FCC PARTE 15, CLASSE B CE EN 55022:2010; EN 55024:2010; EN 61000-6-3:2007; EN 50130-4:2011; EN 61000-3-2:2006+A2:2009; IEC 61000-4-2:2008; EN 61000-3-3:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2009+A2:2010; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004. | 365,00 |
|  | 05 | UND | CÂMERA IP S3330 3.0M DESCRIÇÃO: A VIP S3330 É UMA CÂMERA DE SEGURANÇA COM RESOLUÇÃO DE 3 MEGAPIXELS E ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA POR VÍDEO IP. PODE SER USADA COM OS SISTEMAS DE CFTV, PARA UM SISTEMA DE MONITORAMENTO SEGURO, ESTÁVEL E INTEGRADO. SUA INSTALAÇÃO E GERENCIAMENTO PODEM SER FEITOS ATRAVÉS DE INTERFACE WEB DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO 3 MEGAPIXELS LENTE DE 3,6 MM IR INTELIGENTE COM ALCANCE DE 30 METROS ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66 SUPORTE A POE ACESSO REMOTO VIA ISIC FUNÇÃO WDR ESPECIFICAÇÕES: MODELO PROCESSADOR: AMBARELLA SISTEMA OPERACIONAL: LINUX® EMBARCADO INTERFACE DO USUÁRIO: WEB, SIM, E ISIC CÂMERA SENSOR DE IMAGEM: 1/3” 3 MEGAPIXEL PROGRESSIVE SCAN CMOS OBTURADOR ELETRÔNICO: AUTOMÁTICO - MANUAL: 1/3 S ~ 1/100.000 S ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,1 LUX: COLORIDO (IR DESLIGADO) - 0,01 LUX: PRETO & BRANCO (IR DESLIGADO) - 0 LUX: PRETO & BRANCO (IR LIGADO) RELAÇÃO SINAL RUÍDO: >50 DB CONTROLE DE GANHO: AUTOMÁTICO/MANUAL BALANÇO DO BRANCO: AUTOMÁTICO/MANUAL COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO: BLC/WDR (60 DB) PERFIL DIA & NOITE: AUTOMÁTICO/COR/PRETO & BRANCO MODOS DE VÍDEO: AUTO (ICR)/COLORIDO/PRETO & BRANCO DETECÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4 REGIÕES DE DETECÇÃO LENTES DISTÂNCIA FOCAL: 3,6 MM ABERTURA MÁXIMA: F2.1 CONTROLE DO FOCO: MANUAL ÂNGULO DE VISÃO: H: 65° / V: 48° TIPO DE LENTE: FIXA TIPO DE MONTAGEM: MONTADA EM PLACA VÍDEO COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG RESOLUÇÃO DE IMAGEM/ PROPORÇÃO DE TELA: 3 M (2.048 × 1.536)/4:3 - 1.080P (1.920 × 1.080)/16:9 - SXGA (1.280 × 1.024)/5:4 - 1.3 M (1.280 × 960)/4:3 - 720P (1.280 × 720)/16:9 - D1 (704 × 480)/22:15 - CIF (352 × 240)/22:15 FOTO: ATÉ 1 FOTO POR SEGUNDO FORMATO DO VÍDEO: NTSC THROUGHPUT: TCP: 32 MBPS - UDP: 32 MBPS TAXA DE BIT: H.264: 2 KBPS ~ 8.192 KBPS - MJPEG: 32 KBPS ~ 24.576 KBPS TAXA DE FRAMES: 3 M: 1 ~ 20 FPS - 1.080P: 1 ~ 30 FPS REDE INTERFACE: RJ45 (10/100BASE-T) PROTOCOLOS E SERVIÇOS SUPORTADOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, FILTRO IP, PPPOE, DDNS, SMTP, SSL, TLS, UPNP®, BONJOUR, IGMP, MULTICAST, QOS, FTP, NTP ONVIF: PERFIL S SERVIÇOS DDNS: NO-IP®, DYNDNS® OPERAÇÃO REMOTA: MONITORAMENTO, CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ACESSO: ACESSO A MÚLTIPLOS USUÁRIOS (MÁXIMO 10) COM PROTEÇÃO POR SENHA NAVEGADOR: INTERNET EXPLORER®, GOOGLE® CHROME* E MOZILLA FIREFOX® SMARTPHONE: IPHONE®, IPAD®, ANDROID®, WINDOWS® PHONE - APLICAÇÕES E MONITORAMENTO: SIM IP UTILITY, CLOUD, GENETEC CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DISTÂNCIA MÁXIMA DO INFRAVERMELHO: 30 METROS ALIMENTAÇÃO: 12 VDC, POE (802.3AF) PROTEÇÃO: CONTRA SURTOS E ONDAS ELETROMAGNÉTICAS NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP66 CONSUMOS MÁXIMO DE ENERGIA: <4,7 W (IR ON) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -15 °C ~ +60 °C UMIDADE RELATIVA <95% DIMENSÕES: PESO: 380G LARGURA: 7 CM ALTURA: 7 CM PROFUNDIDADE: 17 CM | 425,00 |
|  | 24 | UND | CÂMERA IP 1220 MODELO VIP 1220 B VIP 1220 D GERAL INTERFACE DO USUÁRIO WEB, SIM PLUS, ISIC CÂMERA SENSOR DE IMAGEM 1/3” 2.0 MEGAPIXELS PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSOR ILUMINAÇÃO MÍNIMA 0,1 LUX IR DESLIGADO 0 LUX IR LIGADO BLC/WDR RELAÇÃO SINAL-RUÍDO >50 DB COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO BLC/WDR PERFIL DIA & NOITE AUTOMÁTICO/MANUAL MODOS DE VÍDEO AUTOMÁTICO (ICR) / COLORIDO / PRETO & BRANCO DETECÇÃO DE MOVIMENTO SIM LENTES DISTÂNCIA FOCAL 3.6 MM 2.8 MM ÂNGULO DE VISÃO H: 89,13 V: 47,01 H: 103,57 V: 60,65 TIPOS DE LENTE FIXA VÍDEO COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264 RESOLUÇÃO DE IMAGEM / PROPORÇÃO DE TELA 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 480) D1 (704 × 480) CIF (352 × 288) QCIF (176 × 144) FOTO SIM FORMATO DO VÍDEO NTSC TAXA DE BIT H.264: 7 KBPS ~8192 KBPS TAXA DE FRAMES 1~30 FPS REDE INTERFACE RJ45 (10/100 BASE-T) PROTOCOLOS E SERVIÇOS SUPORTADOS TCP/IP, IPV4, DHCP, DNS, RTSP, FILTRO IP, DDNS, SMTP, TLS, FTP, NTP, ONVIF ONVIF SIM SERVIÇOS DDNS NO-IP®, DYNDNS® E DDNS OPERAÇÃO REMOTA MONITORAMENTO, CONFIGURAÇÃO TOTAL DO SISTEMA, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DA CÂMERA, ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ACESSO PROTEÇÃO POR CREDENCIAIS DE USUÁRIO E SENHA NAVEGADOR INTERNET EXPLORER® SMARTPHONE IPHONE®, IPAD®, ANDROIDTM, SOFTWARE ISIC (A COMPATIBILIDADE ENTRE ISIC E SMARTPHONES DEPENDE SOMENTE DA VERSÃO DO ISIC, E NÃO DA CÂMERA) APLICAÇÕES E MONITORAMENTO SIM PLUS, IP UTILITY, NVR E INTERFACE WEB THROUGHPUT 15 MBPS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS ALIMENTAÇÃO 12 VDC. PRODUTO NÃO VEM ACOMPANHADO DE FONTE. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E ONDAS ELETROMAGNÉTICAS NÍVEL DE PROTEÇÃO IP66 CONSUMO DE ENERGIA 4,7 W CONSUMO DE CORRENTE ATÉ 400 MA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 °C~50 °C UMIDADE RELATIVA <90% DIMENSÕES (L × A × P) (A × Ø) 63,15 × 57,85 × 201,85 MM 55 × 106,3 MM PESO 368 G 240 G | 425,00 |
|  | 10 | UND | CONECTOR RJ 45 CAT5E PACOTE COM 100 UND | 72,00 |
|  | 05 | UND | DVR STAND MHDX-1008 - 8 CANAIS 1080N HDCVI, HDTVI, AHD, ANALAGICO + 2 CANAIS 5MP IP COMPATÍVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + ANALÓGICO + IP VISUALIZAÇÃO EM 1080P GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 1080N OU 720P SAÍDAS DE VÍDEO VGA, HDMI E BNC REPRODUÇÃO EM TEMPO REAL, DETECÇÃO DE MOVIMENTO E BUSCA AVANÇADA COMPATIBILIDADE COM ONVIF PERFIL S SUPORTA 1 HD SATA DE ATÉ 8TB EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO MODO NVR - TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP FUNÇÃO BNC + IP - ADICIONA CÂMERAS IP AO DVR IPV6 | 729,00 |
|  | 24 | UND | ESTABILIZADOR - TENSÕES DE ENTRADA 127V E 220V, SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE CHAVE COMUTADORA COM COMANDO EXTERNO; - MÍNIMO DE 4 TOMADAS. - PROTEÇÃO: FUSÍVEL GERAL DE VIDRO, AÇÃO RÁPIDA; - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE LIGA-DESLIGA; - LED (S) DE SINALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - POTÊNCIA MÍNIMA DE 300. | 149,00 |
|  | 30 | UND | FONTE ATX 450 W ESPECIFICAÇÕES: -FAN COOLER PRETO DE 80MM -PINTURA COR CINZA OU PRETO (AÇO) -EFICIÊNCIA > 70% -PROTEÇÕES: SCP.UVP< OVP -CABO DE FORÇA INCLUSO -VOLTAGEM DE ENTRADA 90 A 132 VCA OU 180 A 264 VAC – USAR CHAVE SELETORA - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50/60HZ -CORRENTE DE ENTRADA: 8A MAX A 115 VCA – 6ª RMS MÁX. A 230 VCA -MÁXIMO AFLUXO DE CORRENTE: 60ª A 115VAC – 120 A 230 VCA -REGULAÇÃO DE LINHA: +-1% -REGULAÇÃO DE CARGA: +-5%(SOMENTE-12V +-10%) -ONDULAÇÃO /RUIDO: 3,3V/80MV; -12V/200V; 5VSB/80MV -EFICIÊNCIA: 70% MÍNIMA CARGA COMPLETA -TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0C +50C -TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -40C~ +85C -UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10%~90% -TEMPO ENTRE FALHAS: 30K HORAS MÍNIMO A 25C | 150,00 |
|  | 08 | UND | FONTE CHAVEADA P/ CFTV 12V 5A 60W BIVOLT CHIP SCE COMPATÍVEL COM CFTV DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 205.0MM / 105.0MM / 45.0MM EAN: 7899744000345 TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 TIPO: FONTE COLMEIA | 79,00 |
|  | 08 | UND | FONTE CHAVEADA P/ CFTV 12V 10A 120W BIVOLT CHIP SCE COMPATÍVEL COM CFTV DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 205.0MM / 105.0MM / 45.0MM EAN: 7899744000338 TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 TIPO: FONTE COLMEIA | 115,00 |
|  | 25 | UND | CABO EMPIRE SVGA HDB15 M X HDB15 M COM FILTRO 1.5METROS. ESPECIFICAÇÕES: SUPORTA MONITORES VGA, SVGA, XGA, SXGA, E UXGA; CONECTOR VGA MACHO X VGA MACHO DE 15 PINOS QUE ELIMINA O PROBLEMA DE IMAGENS FRACAS E DIFUSAS; FILTRO DE FERRITE NAS EXTREMIDADES PARA MELHORA O DESEMPENHO DE SINAL EVITANDO INTERFERÊNCIAS; BLINDAGEM DE ALTA DENSIDADE; CONECTA DESKTOPS E NOTEBOOKS A PROJETORES, MONITORES LCD E OUTROS APARELHOS COM CONEXÃO VGA | 79,00 |
|  | 06 | UND | HD 4 TB MODELO WD10PURX VERSÃO PURPLE CAPACIDADE 4 TB TECNOLOGIA INTERNA HDD APLICAÇÕESPC LOCALIZAÇÃO: INTERNO DADOS DO CACHE 64 MB DESCRIÇÃO TÉCNICA: -CONEXÃO: SATA3 COM VELOCIDADE MÁXIMA DE 160MB/S (TAMBÉM COMPATÍVEL COM SATA2 E SATA1). -HDD: 7200RPM/ SATA3 / 3,5”. | 999,00 |
|  | 06 | UND | HD 2 TB CAPACIDADE: 2TB - TIPO: SATA - FORM FACTOR: 3.5" - SÉRIE: ROXA - RPM: INTELLIPOWER - CARGA / DESCARGA DE CICLOS: 300.000 MÍNIMO - DIMENSÃO: 147 X 101.6 X 25.4MM PERFORMANCE: - CACHÊ: 64MB - INTERFACE: SATA 6 GB/S - TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 145 MB/S DISSIPAÇÃO DE ENERGIA: - LEITURA / GRAVAÇÃO: 4.40 WATTS - INATIVO: 4.10 WATTS - STANDBY: 0,60 WATTS TEMPERATURA: - OPERACIONAL: -0º ~ 65º C - NÃO OPERACIONAL: -40º ~ 70º C ACÚSTICA: - IDLE MODE: 23 DBA (MÉDIA) - MODO DE BUSCA: 24 DBA (MÉDIA) COMPATIBILIDADE: - WINDOWS (XP / VISTA / 7 / 8) - MAC | 760,00 |
|  | 10 | UND | HD 500 GB TIPO DE UNIDADE DE DISPOSITIVO RÍGIDO - DISCO RÍGIDO INTERNO CAPACIDADE DE 500,0 GB FATOR DE FORMA 3.5 "X 1/3H TAMANHO DO BUFFER DE 8,0 MB CARACTERÍSTICAS INTELLIPOWER, INTELLIPARK, SILKSTREAM, NIVELAMENTO DE DESGASTE DE PREFERÊNCIA (PWL), INTELLISEEK | 320,00 |
|  | 13 | UND | HD EXTERNO 1 TB CONEXÕES -USB 3.0 -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO -1TB -VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS -480 MB/S USANDO USB 2.0 -REQUISITOS DO SISTEMA -WINDOWS VISTA HOME BASIC; HOME PREMIUM; ULTIMATE; BUSINESS SERVICE PACK-1; WINDOWS XP HOME; PROFESSIONAL; MEDIA CENTER EDITION SERVICE PACK-2; PORTA USB 2.0 ALIMENTAÇÃO -USB CONTEÚDO DA EMBALAGEM -01 HD EXTERNO, 01 CABO USB E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 420,00 |
|  | 15 | UND | HD INTERNO 1 TB INTERFACE: SATA DE 6 GB/S ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: INTELLIPOWER * TAMANHO DO BUFFER: 64 MB CICLOS DE CARGA/DESCARGA: 300.000 MÍNIMO * INTELLIPOWER - UM EQUILÍBRIO DELICADO DE VELOCIDADE DE GIRO, TAXA DE TRANSFERÊNCIA E ALGORITMOS DE CACHÊ DESENHADOS TANTO PARA ECONOMIZAR ENERGIA QUANTO PARA UM DESEMPENHO SÓLIDO. CONSOMEM MENOR CORRENTE, PERMITINDO MENORES PICOS DE CARGAS NOS SISTEMAS DURANTE A INICIALIZAÇÃO. COM RPM ENTRE 5400 E 7200 E DEPENDENDO DO USO E DEMANDA, A VELOCIDADE PODE VARIAR ENTRE ESSAS DUAS. NÃO FICA GIRANDO EM 7200 RPM.SÓ QUANDO É NECESSÁRIO. TAXAS DE TRANSFERÊNCIA BUFFER PARA HOST (SERIAL ATA): 6 GB/S (MÁX.) ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS CHOQUE CHOQUE OPERACIONAL (LEITURA): 65G, 2 MS CHOQUE NÃO OPERACIONAL: 250G, 2 MS ACÚSTICA MODO IDLE: 21 DBA (MÉDIA) MODO DE BUSCA 0: 22 DBA (MÉDIA) TEMPERATURA (MÉTRICA) EM OPERAÇÃO: -0° C TO 65° C FORA DE OPERAÇÃO: -40° C A 70° C ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS REQUISITOS ATUAIS DISSIPAÇÃO DE ENERGIA LEITURA/GRAVAÇÃO: 3,30 WATT IDLE: 2,90 WATT STANDBY: 0,70 WATTS SLEEP: 0,70 WATTS COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS/MAC CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO ALTURA (CM): 11.00 ESPESSURA (CM): 0.90 LARGURA (CM): 7.00 PESO (G): 120.00 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB (1000GB) VELOCIDADE DO EIXO (RPM): 7200 RPM CONECTOR: SATA III (6 GIGABITS POR SEGUNDO) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0ºC A 60ºC TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40ºC A +70ºC | 420,00 |
|  | 20 | UND | HD SSD SSD 240GB 2.5 SATA III V300 SV300S37A/240G | 390,00 |
|  | 08 | UND | HUB USB INTERFACE DE ENTRADA : USB 3,0 SUPER SPEED INTERFACE DE SAÍDA : 3 PORTA DE USB 3,0 SUPER SPEED 5GBS CONEXÃO INTERNET : CONECTOR RJ-45 DE 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET LAN COMPATIBILIDADE DISPOSITIVOS USB : VERSÃO ANTERIOR USB 2.0 PADRÕES DE COMUNICAÇÃO : IEEE 802.3 / 802.3U / 802.AB (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASTE-T) SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS : WINDOWS® 7 / 8 / 8.1 / 10, LINUX® KERNEL 3X (2.05.0) E MAC OS® 10.6 A 10.10 REQUISITOS MÍNIMOS: CPU 1,2 GHZ OU SUPERIOR PORTA USB 3,0 MEMÓRIA RAM DE 1GB OU SUPERIOR | 130,00 |
|  | 15 | UND | KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO PTO CONEXÕES: USB COR: PRETO DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 125.0MM / 60.0MM / 460.0MM EAN: 097855088826 TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 S/ FIO USB | 190,90 |
|  | 20 | UND | PLACA MÃE LGA 1151. ESPECIFICAÇÕES: INTEL* 6/7º GERAÇÃO DE PROCESSADORES CORE I7/CORE CORE I5/CORE I3/PENTIUM/CELERON; SUPORTA PROCESSADORES INTEL DE 14NM. MEMORIA: 2X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2133 MHZ NON-ECC, UM-BUFFERED; SUPORTA INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP). SLOTS DE EXPANSÃO: 1X PCIE 3.0/2.0 (X16); 1X PCIE 2.0 X1. ARMAZENAMENTO DE: 4 X PORTA (S) SATÃ 6GB /S. LAN: 1X GIGABIT LAN. ÁUDIO: REALTEK ALC887 COM 8 CANAIS CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO; SUPORTA: DETECÇÃO DE CONEXÃO. PORTAS USB: 4 PORTAS (S) USB 3.0/2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, + AZUL); 6 PORTA(S) USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, + PRETA). PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1X OS/2 TECLADO (ROXO); 1X OS/2 MOUSE (VERDE); 1X SAÍDA(S) D-SUB; 1X PORTA(S) LAN (RJ45); 4X PORTA(S) USB 2.0; 3X CONECTOR(ES) DE ÁUDIO; 2X PORTA(S) USB 3.0. PAINEL INTERNO: 1X ENTRADA USB 3.0, COM SUPORTE A 2 PORTAS, COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAL; 4X CONECTORES SATÃ 6GB/S; 1X CONECTOR DE VENTOINHA DO CHASSI (1X 4 -PIN); 1X CONECTOR DE FORÇA ATX 12V DE 4 PINOS; 1X CONECTOR DE ÁUDIO PARA PAINEL FRONTAL (AAFP); 1X PAINEL DO SISTEMA; 1X CONECTOR INTERNO PARA ALTO-FALANTE; 1X CONECTOR CHASSIS INTRUSION. | 610,00 |
|  | 12 | UND | MEMORIA 4GB DDR3-1600MHZ PROPRIETÁRIA LOW VOLTAGE KCP3L16NS8/4 BUSCA DE GRAVAÇÃO: 8-BIT CICLO DE TRABALHO: 9 COMPATÍVEL COM: ACER; APPLE; ASROCK; ASUS; DELL; HP; IBM; INTEL; LENOVO; TOSHIBA; SONY. DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 55.0MM / 10.0MM / 165.0MM EAN: 740617253726 ESPECIFICAÇÕES CL(IDD): 9 CICLOS ROW CYCLE TIME (TRCMIN) 49.125NS (MÍN.) REFRESH TO ACTIVE/REFRESH COMMAND TIME (TRFCMIN) 260NS (MIN.) ROW ACTIVE TIME (TRASMIN) 36NS (MIN.) CONSUMO DE ENERGIA 1.050 W UL RATING 94 V 0 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0OC A 85OC TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 55OC A +100OC O CONSUMO DE ENERGIA IRÁ VARIAR DE ACORDO COM A MEMÓRIA RAM EM USO. FREQUÊNCIA: 1600 MHZ LATÊNCIAS: 9, 8, 7, 6 MEMÓRIA: DDR3 1600 TAMANHO DA MEMÓRIA (MB): 4GB TEMPO ROW 36NS (MIN) TENSÃO 1.35V USO EXCLUSIVO: DESKTOP | 330,00 |
|  | 12 | UND | MEMORIA 4GB DDR4 2400MHZ PROPRIETÁRIA KCP424NS6/4 CAPACIDADE: 04GB COMPATÍVEL COM: ACER, DELL, EPSON, FUJITSU, HP, LENOVO, NEC DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 20.0MM / 170.0MM / 60.0MM EAN: 740617273892 FREQUÊNCIA: 2400MHZ PINAGEM: 288-PIN TENSÃO: 1.2 V TIPO: DDR4 | 330,00 |
|  | 08 | UND | MEMORIA 8GB DDR4 2400MHZ PROPRIETÁRIA KCP424NS8/8 CAPACIDADE: 08GB COMPATÍVEL COM: ACER, DELL, EPSON, FUJITSU, HP, LENOVO DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 150.0MM / 100.0MM / 5.0MM EAN: 740617267761 FREQUÊNCIA: 2400MHZ PINAGEM: 288-PIN TENSÃO: 1.2 V TIPO: DDR4 | 340,00 |
|  | 06 | UND | MEMÓRIA 4GB RAM MODELO: 4GBDDR3L CAPACIDADE: 4 GB TECNOLOGIA DE MEMÓRIA DDR3 SDRAM FORMATO DE MEMÓRIA SODIMM NOTEBOOK NÚMERO DE PINES: 204 TAXA DE TRANSMISSÃO: 4000 MB/S TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 1.35V | 310,00 |
|  | 12 | UND | MEMORIA DDR3 4GB; FREQUÊNCIA DE 1333MHZ; PINAGEM DE 240-PIN; TENSÃO 1,5V | 320,00 |
|  | 15 | UND | MONITOR - FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ - TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO - TAMANHO DO PAINEL: 18,5" WIDESCREEN (PAINEL LED) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM - PIXEL PITCH: 0,3 MM - BRILHO: 200 CD/M² - RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90° - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ - FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA: 85 MHZ - COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD) - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD) - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES - CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT - CONTROLES MANUAIS: POWER ENTRADAS: - FONTE: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ CONEXÕES: - CONECTORES: ANALÓGICO (RGB) RECURSOS: - COMPATÍVEL COM WINDOWS - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) - PLUG & PLAY: DDC2B/CI - ENERGY STAR: SIM (EPA) - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - MONITOR - CABO DE FORÇA - CABO RGB - MANUAL (CD) - CERTIFICADO DE GARANTIA - BASE -12 MESES DE GARANTIA | 560,00 |
|  | 10 | UND | MONITOR 21.5" WIDESCREEN ESPECIFICAÇÕES: - TIPO DE PAINEL: LED - TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEN - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM - PIXEL PITCH: 0,248 MM - CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1 - FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ - TRATAMENTO DA TELA: ANTI-REFLEXIVO - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90º - CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50º - BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD) - TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD) - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÕES: - 1X VGA FÍSICO: - PADRÃO DE FURAÇÃO VESA MOUNT: 100 X 100 MM - BASE AJUSTÁVEL: ÂNGULO VERTICAL -5/20º COMPATIBILIDADE: - WINDOWS, MAC, LINUX ENERGIA: - CONSUMO (MÁXIMO): 0.5W - FONTE INTERNA VOLTAGEM: 100~240V - 50/60 HZ CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MONITOR - 01 CABO DE FORÇA - 01 CABO VGA - 01 CERTIFICADO DE GARANTIA - 01 BASE DO MONITOR | 630,00 |
|  | 30 | UND | MOUSE MOUSE PS/2; PRETO; COM SENSOR ÓPTICO; RESOLUÇÃO DE 1.000 DPI; 02 BOTÕES +SCROLL DE ROLAGEM; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, 7, 8 E LINUX | 24,90 |
|  | 15 | UND | MOUSE SEM FIO RECEPTOR PRETO ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS AAA COMUNICAÇÃO: SEM FIO DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 110.0MM / 80.0MM / 40.0MM EAN: 7898491468385 INTERFACE: USB NÚMERO DE BOTÕES: 03 RESOLUÇÃO: 1200DPI | 59,90 |
|  | 06 | UND | NOBREAK POTENCIA: 1200VA/600W ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V TOPOLOGIAS STAND BY E LINE INTERACTIVE PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS: POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK ALARMES SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NO-BREAK E DA REDE ELÉTRICA. ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTERNOS 08 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14.136 | 740,00 |
|  | 12 | UND | NOTEBOOK - 8GB 1TB LED 15,6" WINDOWS 10 PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ COM TURBO MAX ATÉ 3.1 GHZ SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - 64 BITS UNIDADE ÓPTICA NÃO POSSUI LEITOR DE CARTÃO SD LEITOR BIOMÉTRICO NÃO TAMANHO DA TELA 15.6" WEBCAM INTEGRADA SIM RESOLUÇÃO DA WEBCAM HD CARACTERÍSTICAS GERAIS - TELA LED HD, COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 - CONECTOR COMBO PARA MICROFONE / FONE DE OUVIDO - ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS - WEBCAM CRYSTAL EYE - BLUETOOTH 4.0 CACHE 3 MB CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR TIPO DE TELA LCD LED COR CINZA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS) 802.11AC CONEXÃO BLUETOOTH SIM MEMÓRIA RAM 8 GB DDR4 2133 MHZ (4 GB SOLDADOS + 4 GB) EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 20 GB (1 SLOT NO TOTAL) DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM PORTAS USB 1 (3.0), 1 TIPO C (3.1), 2 (2.0) TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT - ADAPTADOR AC - CABO DE ENERGIA - MANUAIS CONEXÃO HDMI SIM REDE 10/100/1000 BATERIA 4 CÉLULAS 3220 MAH DURAÇÃO APROX. DA BATERIA (H) ATÉ 7 HORAS* OUTRAS CONEXÕES RJ45 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA INTEL® HD GRAPHICS 620 PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PORTUGUÊS, PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO MOUSE TOUCHPAD, COM FUNÇÃO MULTITOQUE TIPO DE MEMÓRIA DDR4 DIMENSÕES NOTEBOOK CORE I5-7200U 8GB 1TB TELA 15.6” | 3.400,00 |
|  | 06 | UND | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5E. PATCH PANEL CAT.5E + GUIA TRASEIRO PARA FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS CABOS; CORPO TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; 24 POSIÇÕES RJ45; PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO COM PORTA ETIQUETAS; COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19 OCUPA 1U DO RACK; ACESSÓRIOS INCLUSOS: PARAFUSOS, ARRUELAS DE FIXAÇÃO | 280,00 |
|  | 40 | UND | PENDRIVE 16GB - CAPACIDADES: 16GB - DIMENSÕES 1,14 X 10,16 X 11,43CM - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 60°C -TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM -20°C A 85°C - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7 (SP1), VISTA (SP2), MAC OS X V.10.7.X OU SUPERIOR, LINUX V.2.6.X OU SUPERIOR, CHROME OS | 35,00 |
|  | 08 | UND | BATERIA LÍTIO CR-2032 (3V) CARTELA COM 5 | 30,00 |
|  | 06 | UND | RETROPROJETOR SISTEMA DE PROJEÇÃO: - DLP - RESOLUÇÃO NATIVA SVGA 800X600 - RESOLUÇÕES MÁXIMAS: UXGA (1.600 X 1.200), WUXGA (1.920 X 1.200) - CONTRASTE: 20.000: 1 - BRILHO: 3.200 ANSI LUMENS (PADRÃO) E 2.560 ANSI LUMENS (ECO) ENTRADAS / CONEXÕES: - 1 HDMI / MHL (VIDEO, AUDIO HDCP) - 2 RGB/VIDEO COMPONENTE (D-SUB) - 1 S-VIDEO (MINI DIN) - 1 VIDEO COMPOSTO (RCA) - 2 PC AUDIO (STEREO) DURAÇÃO DA LÂMPADA: - STANDARD: 4.000 HORAS - ECO: 6.000 HORAS - EXTREMEECO: 10.000 HORAS - DLP® 3D READY - HDMI 3D COM 144HZ 24P RECURSOS: PROJEÇÃO DE MELHOR CUSTO BENEFÍCIO: - PROJEÇÃO COM FUNÇÃO CRYSTAL-CLEAR E 3200 ANSI - CORES SIMILARES À VIDA REAL GRAÇAS AO ACER COLORBOOST3D E AO ACER COLORSAFE II - HDMI EM 3D TRAZ ENTRETENIMENTO INCRIVELMENTE SEMELHANTE À VIDA REAL - VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE ATÉ 10.000 HORAS USANDO A TECNOLOGIA EXTREMEECO HDMI™ - A PORTA HDMI ENTREGA SINAIS DIGITAIS DESCOMPRESSADOS E AUDIO MULTI CANAL, POSSIBILITANDO FÁCIL CONECTIVIDADE A ALTA QUALIDADE DE TRANSMISSOES HD E ENTRETENIMENTO. MHL™ - COM A CONEXÃO MHL (ATRAVES DAS PORTAS MHL™/HDMI™), O PROJETOR É CAPAZ DE PERFORMAR O SINAL DIGITAL HDMI DESCOMPRESSADO E AUDIO MULTICANAL DE UM MHL EM SMARTPHONE. É POSSÍVEL TAMBEM CARREGAR A BATERIA DO DISPOSITIVO SMART PELO PROJETOR . DUAL D-SUB INPUT (2 X VGA) - O PROJETOR EQUIPADO COM DOIS SETS DE CONECTORES D-SUB PERMITE FONTE DUAL-PC PARA UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA CONECTIVIDADE E COMUTAÇÃO INSTANTANEA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - CABO DE ALIMENTAÇÃO CA - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO - GUIA RÁPIDO - CONTROLE REMOTO - CARTÃO DE SEGURANÇA - GUIA DO USUÁRIO (CD-ROM) - CABO VGA - CASE PARA TRANSPORTE | 2.799,00 |
|  | 08 | UND | ROTEADOR ROTEADOR WIRELESS N 300MBPS TL-WR841N CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS BOTÃO WPS/RESET SWITCH WIRELESS LIGA/DESLIGA BOTÃO LIGA/DESLIGA 2 ANTENAS EXTERNAS FIXAS DE 5 DBI (RP-SMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0.6A PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B DIMENSÕES (L X C X A): (192 X 130 X 33 MM) FREQUÊNCIA: 2.4-2.4835GHZ TAXA DE SINAL 11N: ATÉ 300MBPS 11G: ATÉ 54MBPS 11B: ATÉ 11MBPS 270M: -68DBM@10% PER 130M: -68DBM@10% PER 108M: -68DBM@10% PER 54M: -68DBM@10% PER 11M: -85DBM@8% PER 6M: -88DBM@10% PER 1M: -90DBM@8% PER FUNÇÕES WIRELESS: HABILITAR/DESABILITAR RÁDIO WIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS WIRELESS SEGURANÇA WIRELESS: 64/128/152-BIT WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QOS: WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ PPTP(ACESSO DUPLO)/L2TP(ACESSO DUPLO)/BIGPOND GERENCIAMENTO CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO DHCP: SERVIDOR, CLIENTE, DHCP LISTA DE ESTAÇÕES, RESERVA DE ENDEREÇO REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR VIRTUAL, PORTA DE DISPARO, UPNP, DMZ DNS DINÂMICO: DYNDNS, COMEXE, NO-IP VPN PASS-THROUGH: PPTP, L2TP, IPSEC CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS, CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL, LISTA DE ESTAÇÕES, AGENDA DE ACESSO, REGRAS DE GERENCIAMENTO FIREWALL DOS, SPI FIREWALL FILTRO DE ENDEREÇO IP / ENDEREÇO MAC/FILTRO DE DOMÍNIO VINCULAÇÃO DE ENDEREÇOS IP/MAC OUTROS CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS CONTEÚDO DO PACOTE TL-WR841N FONTE DE ALIMENTAÇÃO CD DE RECURSOS CABO ETHERNET GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA REQUERIMENTOS DO SISTEMA: MICROSOFT® WINDOWS® 98SE, NT, 2000, XP, VISTA? OU WINDOWS 7, MAC® OS, NETWARE®, UNIX® OU LINUX. AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0º C ~ 40º C (32º F ~ 104º F) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40º C ~ 70º C (-40º F ~ 158º F) UMIDADE DE OPERA | 130,00 |
|  | 06 | UND | CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 305 METROS NA COR VERMELHA. SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568B.2 E ISSO/IEC 11801, CATEGIRUA 6, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO. CONDUTOR DE COBRE NÚ, COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLÁSTICO ADEQUADO. OS CONDUTORES SÃO TRANCADOS EM PARES. CAPA EXTERNA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMA EM CUMPRIMENTO COM AS DIRETIVAS EUROPEIAS ROHS (RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES). ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL 1.0MM. QUANTIDADE DE PARES: 4 PARES, 23AWG. PAR: OS CONDUTORES ISOLADOS SÃO REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. | 780,00 |
|  | 10 | UND | FONTE 12V PARA CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. CHAVEADA, ESTABILIZADA, 10 AMPERAGEM, BIVOLT, 120W MINIMO | 125,00 |
|  | 08 | UND | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM. 5 METROS. | 45,00 |
|  | 05 | UND | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS POE GIGABIT ETHERNET COM 4 MINI-GBIC SOLUÇÃO CHIPSET BROADCOM BCM53314S + BCM54685*2 PSE CHIPSET MICROSEMI PD69108*3 + PD69100 APARÊNCIA DIMENSÕES (C X L X A) 440 X 330 X 44 MM - 1 U DE ALTURA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA 19” MATERIAL AÇO LED POWER VERDE SYSTEM VERDE LINK/ACT VERDE/LARANJA POE MAX VERMELHO PORTAS 10/100/1000M (RJ45) 24 MINI GBIC (SFP) 4 (COMPARTILHADAS COM 21,22,23,24) CABEAMENTO SUPORTADO 10BASE-T CABO UTP/STP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100Ω STP (MÁXIMO 100 M) 100BASE-TX CABO UTP/STP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100Ω STP (MÁXIMO 100 M) 1000BASE-T CABO UTP/STP CATEGORIA 5E, 6 (MÁXIMO 100 M) EIA/TIA-568 100Ω STP (MÁXIMO 100 M) 1000BASE-X FIBRAS MONOMODO E MULTIMODO PADÕES E PROTOCOLOS PADRÃO IEEE IEEE802.3, 802.3 U, 802.3 AB, 802.3 Z, 802.3 X, 802.1 P, 802.1 Q , 802.1 D, 802.1 W, 802.1 S, 802.3 X, 802.3 AF, 802.3 AT PADRÃO IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC1757, RFC1157, RFC2571 OUTROS PADRÕES E PROTOCOLOS CSMA/CD, TCP/IP, SNMPV1/V2C/V3, HTTP CARACTERÍSTICAS BÁSICAS MÉTODO DE COMUTAÇÃO ARMAZENA E ENVIA (STORE-AND-FORWARD) CAPACIDADE COMUTAÇÃO 48 GBPS TABELA ENDEREÇO MAC 8 K JUMBO FRAME 10240 BYTES TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTE 35,7 MPPS VLAN 512 VLANS ATIVAS 4K VID AGREGAÇÃO DE LINK (LAG) 6 GRUPOS 4 PORTAS POR GRUPO QOS (QUALITY OF SERVICE) 4 FILAS DE PRIORIDADE CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS CARACTERÍSTICAS L2 CONFIGURAÇÃO DE PORTAS AUTONEGOCIAÇÃO CONTROLE DE FLUXO ESTATÍSTICAS DE TRÁFEGO AGREGAÇÃO DE LINK AGREGAÇÃO DE LINK ESTÁTICA AGREGAÇÃO DE LINK DINÂMICA (LACP) ALGORITMO BASEADO EM END. MAC DE ORIGEM/DESTINO (DISTRIBUIÇÃO DE CARGA) ALGORITMO BASEADO EM END. IP DE ORIGEM/DESTINO (DISTRIBUIÇÃO DE CARGA) TABELA MAC AGING TIME 10-630S (PADRÃO: 300 S) ENDEREÇO MAC ESTÁTICO ENDEREÇO MAC DINÂMICO VLAN 512 VLANS ATIVAS E 4K VLANS IDS 802.1 Q TAG VLAN VLAN BASEADA EM PORTA VLAN DE GERENCIAMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS L2 SPANNING TREE 802.1 D SPANNING TREE PROTOCOL (STP) 802.1 W RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP) 802.1 S MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP) LOOP GUARD ROOT GUARD TC-BPDU GUARD BPDU GUARD BPDU FILTER GERENCIAMENTO MULTICAST IGMP V1/V2/V3 IGMP SNOOPING FAST LEAVE MULTICAST VLAN MULTICAST ESTÁTICO FILTRO MULTICAST ESTATÍSTICAS IGMP POE HABILITAR/DESABILITAR PORTA POE PRIORIDADE DE PORTA POE POE BASEADO EM INTERVALO DE TEMPO QOS 4 FILAS DE PRIORIDADE COS BASEADO EM PORTAS COS BASEADO EM 802.1 P COS BASEADO EM DSCP ALGORITMOS DE FILA: SP, WRR, SP+WRR STORM CONTROL (BROADCAST, MULTICAST, UNICAST DESCONHECIDO) CONTROLE DE BANDA POR PORTA SEGURANÇA SEGURANÇA DAS PORTAS ISOLAMENTO DAS PORTAS FILTRO DE ENDEREÇO MAC ESPELHAMENTO DE PORTAS RESTRIÇÃO DO ACESSO WEB BASEDO EM: ENDEREÇO IP, END. MAC E PORTA GERENCIAMENTO SNMP V1/V2C/V3 RMON 4 GRUPOS LLDP LLDP-MED WEB (HTTP, HTTPS) ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE VIA WEB CONFIGURAÇÃO BACKUP/RELOAD MANUTENÇÃO DHCP CLIENTE BOOTP CLIENTE TESTE VIRTUAL DO CABO (VCT) TESTE DE LOOPBACK DIAGNÓSTICO POR PING E TRACERT SYSTEMA DE LOG (LOCAL E REMOTO) MONITORAMENTO DE MEMÓRIA E CPU ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240 VAC, 50/60 HZ | 3.980,00 |
|  | 10 | UND | SWITCH HUB 8 PORTAS CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X CSMA/CD INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX QUANTIDADE DE VENTOINHAS SEM COOLER FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO(OUTPUT: 5.0VDC / 0.6A) CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 2.2W (220V/50HZ) FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240VAC, 50/60HZ TAMANHO DE BUFFER: 2MB TAXA DE DADOS: 10/100MBPS EM HALF DUPLEX; 20/200MBPS EM FULL DUPLEX INDICADOR LED LIGADO, PORTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DIMENSÕES (L X C X A) 5.3*3.1*0.9POL. (134.5*79*22.5MM) CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA ARMAZENA E ENCAMINHA FUNÇÕES AVANÇADAS: TECNOLOGIA VERDE, ECONOMIA DE ATÉ 70% DE ENERGIA CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK PRESSURE AUTO UPLINK EM CADA PORTA | 130,00 |
|  | 25 | UND | TECLADO CONVENCIONAL ALIMENTAÇÃO USB DIMENSÃO DA EMBALAGEM (A / P / L): 441.0MM / 22.0MM / 149.0MM EAN: 7898426830638 INTERFACE: USB PADRÃO: ABNT2 QUANTIDADE DE TECLAS: 113 TECLAS TECLAS ILUMINADAS: NÃO TECLAS MULTIMÍDIA: SIM TIPO: CONVENCIONAL | 45,00 |
|  | 05 | UND | TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 1,80X1,80M 1:1 TTM180SA FUNCIONALIDADE PRODUTO COM TECIDO ADEQUADO PARA PROJEÇÃO, POSSUINDO TRIPÉ QUE PERMITE FÁCIL LOCOMOÇÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP: 260X188X12CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXP: 15X200X15CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10KG PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (KG): 12KG GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES MODELO TTM180SA | 1.200,00 |
|  | 15 | UND | CABO HDMI MD9 M/HDMI. ESPECIFICAÇÕES: COR DO CABO: PRETO. COR DOS CONECTORES: DOURADO. TIPO DE SINAL: DIGITAL FUNÇÃO: TRANSMISSÃO DE IMAGEM E SOM. VERSÃO: 1.4. TAMANHO: 3,00 METROS. EQUIPAMENTOS QUE POSSIVELMENTE RECEBEM O SINAL HDMI: TELEVISORES DE LCD E PLASMA. EQUIPAMENTOS QUE POSSIVELMENTE ENVIAM SINAL HDMI: NOTEBOOKS COM TECNOLOGIA MULTIMIDIA, COMPUTADORES COM PLACA DE VÍDEO COM SAÍDA HDMI, PLAYSTATION 3, DVDS PLAYER COM SAÍDA HDMI, BLU-RAY, HOME THEATHER COM SAÍDA HDMI E OS TRANSMISSORES DIGITAIS DE TVS A | 35,00 |
|  | 16 | UND | GABINETE NA COR PRETO. ESPECIFICAÇÕES: PSU: PARA ATX PADRÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 195 * 410 * 443 MM. PORTAS: 1X USB 3.0, 2X USB 2.0. 1X ÁUDIO HD. 1X MICROFONE. | 190,00 |
|  | 15 | UND | PROCESSADOR INTEL 7/8º GERAÇÃO. SOQUETE SUPORTADO: LGA1151. PERFORMANCE: CORES: 4; TÓPICOS: 4; FREQIAMCOA DE NASE: 3.00GHZ; FREQUÊNCIA TURBO MAX: 3.50GHZ; CACHE: 6MB; VELOCIDADE BUS: 100 MHZ DMI; TDP: 65W. GRAFICOS: PROCESSADOR GRÁFICO: GRÁFICOS INTEL HD 630; FREQUÊNCIA DA BASE DE GRÁFICOS: 350,00 MHZ; FREQUÊNCIA DINÂMICA MAX. DE GRÁFICOS: 1,10GHZ: MEMORIA MÁXIMA DE VÍDEO GRÁFICO: 64GB; SUPORTA 4K: A 60HZ. RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI 1.4): 4096X2304 @ 24HZ; RESOLUÇÃO MAX. (EDP) – PAINEL INTEGRADO): 4096X2304 @ 60HZ; SUPORTE PARA DIRECX: 12; SUPORTE OPENGL: 4.4; MONITORES COMPATIVES: 3 MODO DE OPERAÇÃO 64 BIT. | 2.560,00 |
|  | 15 | UND | NOTEBOOK. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSADOR: PROCESSADOR INTEL 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; CACHE DDE NO MÍNIMO 4MB; MODELO BASEADO ‘ INTEL I7-7500U; 8GB DDR4 MEMÓRIA RAM; FREQUÊNCIA 2400MHZ OU 2133MHZ; 1 TERRA BYTE HARD DISK (5400 RPM), TELA DE 15.6 POLEGADAS ANTIRREFLEXO FHD RESOLUÇÃO 1920 X1080. TECLADO ABNT2 BRASIL, BATERIA DE 3 CELULAS, 42WHRS (INTEGRADA), CARREGADOR BIVOLT INCLUSO, WINDOWS 10 NA VERSÃO PRO LICENCIADO, MOCHILA PROFISSIONAL PARA NOTEBOOK 15.6 | 4.890,00 |
|  | 30 | UND | CABO P2XP2. ESTÉREO QUE CONECTA EM ENTRADA AUXILIAR DE 3,5MM, IDELA PARA DISPOSITIVOS PORTÁTEIS COM MP3 PLAYAR, CD PLAYAR, NOTEBOOKS, PCS, CAIXA DE SOM, PLACAS DE SOM, ETC. | 30,00 |

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Pregão e seu(s) anexo(s).

Em anexo deve ser entregue as informações abaixo solicitadas:

Dados para Depósito Bancário:

Banco:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Nome:

CPF e RG:

_________________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Credenciamento

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)________________________________________
____________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
____________________________ e CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Palmitos, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, em ____ de______de 2020.

_________________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Modelo de Declaração para Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital convocatório.

____________________, em ____ de_________ de 2020.

_______________________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Declaração

ME, EPP ou MEI

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a Empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ é ME, EPP ou MEI, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Instrução Normativa nº 103/07 do Departamento de Registro do Comércio, e conforme Declaração expedida pela Junta Comercial (comprovando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) - que se encontra no envelope de Habilitação da licitante.

____________________, em ____ de_________ de 2020.

_______________________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de 2020, às __:__ horas, no Departamento de Licitações, localizado na Rua Independência, nº 100, Centro, o Município de Palmitos, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão – Registro de Preços nº __/2020, na Ata de julgamento de preços, devidamente homologada, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa _____________, inscrita sob o CNPJ nº _______________, situada na ______________________________, na cidade de _______________ - ____, CEP ___________, neste ato representado por _____________, portador do CPF nº__________________, na(s) quantidade(s) estimada(s), de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme especificações do Edital Pregão Presencial nº 01/2020.

Item 01 – _________________, Quantidade - ______ . Unidade de medida - ______.

1º. Colocado – Empresa ______________, no valor de   ___________;

2º. Colocado – Empresa ______________;

3º. Colocado – Empresa ______________.

(...)

1.2 Este instrumento não obriga o Município a firmar contratação na(s) quantidade(s) estimada(s), podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado à detentora do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da lei nº 8.666/93.

1.3 O(s) preço(s) registrado(s) manter-se-a(ão) inalterado(s) pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

1.3.1 O(s) preço(s) registrado(s) que sofrer(em) recomposição não ultrapassará(ão) o(s) preço(s) praticado(s) no mercado.

1.3.2 O aumento decorrente de recomposição do(s) preço(s) unitário(s) em razão de desequilíbrio econômico-financeiro da Ata somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da apresentação da proposta, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa contratada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

1.4 Caso o(s) preço(s) registrado(s) se torne(m) superior(es) à média do(s) preço(s) de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, redução do(s) preço(s) registrado(s), de forma a adequá-lo(s) aos termos do item 1.3.1.

1.5 A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração direta ou indireta que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e com anuência do fornecedor.

1.6 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Presencial nº 01/2020 e seus anexos;

b) Proposta da Empresa Registrada.

3 VIGÊNCIA

3.1 A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses após sua homologação.

4 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

4.1 Após efetuada sua solicitação, o(s) item(ns)  deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme endereço, horário, quantidade e condições especificados em solicitação.

4.2 O(s) item(ns) que for(em) recusado(s) deverá(ão) ser substituído(s) no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

4.3 Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a empresa estará sujeita às sanções previstas neste Edital e na Ata de Registro de Preços.

4.4 O recebimento do(s) item(ns), mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da contratada em relação à qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante todo o prazo de vigência da Ata.

5 DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a certificação da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à solicitação, mediante transferência na conta corrente da contratada ou emissão de boleto bancário.

5.1.1 Na opção pela transferência bancária para instituição financeira diversa daquela em que estiver depositado o recurso público, caberá a registrada arcar com as despesas da TED/DOC.

5.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias.

5.3 Qualquer pagamento somente será realizado quando a empresa contratada estiver regular em relação aos documentos dos subitens 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 e 6.1.7 do Edital.

6 RESPONSABILIDADES DA REGISTRADA

6.1 	Responder por eventuais danos e prejuízos que, na execução da contratação, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.

6.2 Arcar exclusivamente com as despesas referentes aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei nº 8.666/93.

6.3 Prezar pela qualidade do(s) item(ns) fornecido(s), cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações.

7 OBRIGAÇÕES DA REGISTRADA

7.1 Providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada;

7.2 Manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;

7.3 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções ou, ainda, que estiver em desacordo com as especificações exigidas.

7.4 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações no fornecimento do(s) item(ns), a empresa deverá substituí-lo(s) sem qualquer ônus para o Município.

8 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1 Emitir a(s) autorização(ões) de fornecimento;

8.2 Fiscalizar o fornecimento do objeto;

8.3 Notificar por escrito, à contratada, sobre qualquer irregularidade na prestação do serviço;

8.4 Realizar o pagamento no prazo estabelecido em edital.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços nos casos a seguir especificados:

a) quando a registrada descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata;

b) quando a empresa der causa à rescisão administrativa da Ata decorrente de registro de preços;

c) quando não aceitar reduzir o(s) preço(s) registrado(s), na hipótese deste(s) se tornar(em) superior(es) àquele(s) praticado(s) no mercado;

d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, o(s) item(ns) decorrente(s) da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;

e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto;

f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;

g) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

9.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

10 PENALIDADES

10.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação da empresa;

b.2- De 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado para a contratação, no caso de descumprimento das disposições contidas nesta ata e no edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

b.3 – De 20 % (vinte por cento) sobre o valor estimado do instrumento contratual, na hipótese de rescisão do instrumento contratual após sua assinatura, decorrente de culpa exclusiva da contratada.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Palmitos pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.

d) Declaração de Inidoneidade.

10.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a empresa contratada da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a fornecedora tiver direito, ou cobrados judicialmente.

11 DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 O MUNICÍPIO DE PALMITOS designa como Gestor ................................................................. e Fiscal................................................................. desta Ata, para o acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais contábeis,  além do acompanhamento e fiscalização dos serviços, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.

11.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo MUNICÍPIO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à execução do objeto contratado.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A contratada não poderá transferir a terceiros o objeto previsto nesta ata, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

12.2 Elegem as partes o Foro da Comarca de Palmitos-SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Palmitos (SC), em ....................... .

_________________________ – Pregoeiro

_________________________ – Equipe de Apoio

_________________________ – Equipe de Apoio

_________________________ - Equipe de Apoio

EMPRESAS: _____________

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

DECLARAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO

À ___(Entidade de Licitação)___

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que a proponente não possui no seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade econômica mista.

(Local e Data)

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

Modelo de Declaração de Idoneidade

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que não pesa contra a empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ nº ____________________________________, declaração de inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo.

____________________, em ____ de_________ de 2020.

_______________________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020

## Declaração do Trabalho do Menor

- DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________________ com sede na ____________________________ _________________________________________, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

- ____________________, __ de ___________________ de 2020.

- _____________________________________

- Assinatura e identificação do declarante

- (responsável pela empresa)

# Text boxes

# Pregão Presencial nº 01/2020

Objeto resumido: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Data final para entrega dos envelopes: até às 08:30 horas do dia 17/01/2020

- Data de abertura dos envelopes: 17/01/2020 às 09:00 horas.

Recebi nesta data o Edital e seus Anexos da Licitação acima epigrafada.

- EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

- Nome completo do responsável da empresa

- ________________________________

- RG ou CPF do responsável

- ______/_____/_____        ____:____

- Data da retirada                  hora

- Assinatura do responsável

- E-mail: ______________________________

PREENCHIMENTO

### Protocolo de Recebimento de Documentação

Razão Social: ___________________________________

- CNPJ: ______-________-_________/__________-______

- Rua: ___________________________________________

- Cidade: ____________________________ UF: ________

- CEP: ______._________-_________

- Fone: ( ____ ) _______ -___________________

ATENÇÃO

Este protocolo deverá ser encaminhado ao Depto. de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos, por e-mail: licitacao@palmitos.sc.gov.br, até um dia anterior da abertura desta Licitação.