EDITAL DE LICITAÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 080/2015

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  MÓVEL PESSOAL – SMP.

Tipo de Licitação: Pregão presencial.

Forma de Julgamento: Menor Preço Por Lote.

Forma de Fornecimento: Parcelada.

Regência: Leis Federais nºs 10.520/2002 e lei 8.666/93 com sua posteriores alterações, Decreto Municipal nº 71/2007 e Lei Complementar 123/2006.

Data e horário de apresentação dos envelopes: Até as 09:30  horas do dia 13/07/2015.

Data e horário da abertura dos envelopes: Dia 13/07/2015, às 10:00 horas.

Local de apresentação e abertura dos envelopes: no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, sita a Rua Independência, nº 100 - Centro, na cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por lote, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

1 - DO OBJETO:

A presente licitação tem como objeto a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP, CONTENDO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA IP E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE 110 RAMAIS, 40 LINHAS ANALÓGICAS, 100 LIGAÇÕES SIMULTÂNEAS SIP FIXO E MÓVEL BRASIL GERAL COM, NO MÍNIMO, 13.000 MINUTOS/MÊS PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  MÓVEL PESSOAL – SMP, COM TECNOLOGIA DIGITAL, NA MODALIDADE PÓS-PAGO, COM HABILITAÇÃO E FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, CASO NÃO FUNCIONE A TECNOLOGIA 3G TERÁ QUE FUNCIONAR GPRS INCLUSIVE SERVIÇO DE TRÁFEGO DE DADOS PARA ACESSO INTERNET,  E CUSTOS DE TARIFAS POR MINUTOS PARA CHAMADAS LOCAIS, PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS DE TODOS OS ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E EMPRESAS LIGADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PALMITOS, CONFORME CONDIÇÕES, DESCRIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Prefeitura Municipal não se obriga a adquirir o objeto e as quantidades definidas neste edital.

Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 - DO CREDENCIAMENTO

2.1 - Na data, hora e local designado para início do credenciamento, o representante da empresa licitante deverá apresentar à pregoeira, documento que comprove a existência dos necessários poderes para representar a empresa, formular propostas verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.

2.2 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS ENVELOPES proposta e documentação, em 1 (uma) via, original ou cópia autenticada por tabelião.

2.3 – O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado na seguinte forma:

a) no caso do representante ser sócio-gerente ou diretor da empresa, o mesmo deverá apresentar o Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto da mesma, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS SEUS PODERES PARA EXERCER DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM NOME DA LICITANTE.

b) caso o representante não seja sócio ou diretor, o seu credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, ou termo de credenciamento (conforme modelo constante do Anexo IV), sendo que deverá ser assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, cuja comprovação far-se-á através da apresentação, antes da abertura dos envelopes propostas, do ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social.

2.4 - Para as empresas que se enquadrarem em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar o certificado de registro na junta comercial.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

3.1 – A proposta e os documentos exigidos deverão ser apresentados no dia e horário designados para abertura da sessão, contendo a identificação clara e visível da razão social da proponente, número do Pregão, e com os seguintes dizeres externos:

ENVELOPE Nº 01

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

PROPOSTA

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

ENVELOPE Nº 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

4 – DA PROPOSTA

4.1 – No envelope nº 01, deverá conter a proposta em 1 (uma) via, original, preenchida por meio mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO ANEXO, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, devendo constar as seguintes informações:

a) Razão Social da empresa, endereço e nº do CNPJ da proponente;

b) Marca, valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas 3 (três) casas decimais após a vírgula para o valor unitário e somente 2 (duas) casas decimais para o valor total, onde estejam incluídas todas as despesas com impostos, fretes, entrega, carga e descarga;

4.2 - Serão desclassificadas as propostas desconformes com as diretrizes e especificações prescritas neste Edital ou cujos preços sejam inexeqüíveis ou excessivos.

4.3 – A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes propostas. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

4.4. – A proposta deverá atender as especificações técnicas exigidas no edital (Anexo VI).

5 – DA HABILITAÇÃO

A documentação deverá ser apresentada no ENVELOPE nº 02, em 01(uma) via, original ou cópia autenticada por tabelião ou servidor público municipal, devendo constar os seguintes documentos de habilitação:

5.1 – Quanto à Habilitação Jurídica

5.1.1 - Registro Comercial no caso de empresa individual; ou

5.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

5.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

5.1.4 - Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.

5.2 – Quanto à Regularidade Fiscal

5.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, da sede da empresa proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

5.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02, de 31/08/2005).

5.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada a empresa;

5.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município onde está sediada a empresa;

5.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.7 – Prova de regularidade dos débitos trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ( Lei Federal nº 12.440/2011).

OBS: Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das propostas;

5.3 – Qualificação Econômico-Financeira:

5.3.1 – Certidão negativa de recuperação fiscal/falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida(s) até 60 (sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas.

5.3.1.2 – Qualificação Técnica:

5.3.1.2.1 - Declaração que recebeu as informações e que tomou conhecimento de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações (Anexo V);

5.3.1.2.2 - Declaração que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão;

5.3.1.2.3 - Atestado(s) de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

5.4 – Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Pregoeira.

5.5 – O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do mesmo.

5.6. As empresas serão representadas no processo por seus titulares ou por representantes legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do  procedimento licitatório.

5.7. Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, será aplicado o que dispõe os arts. 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO

6.1 - No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira executará a rotina de credenciamento, conforme exposto no item 2.

6.2 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital.

6.3 – Serão abertos, por primeiro, os envelopes contendo as propostas de preços, desclassificando-se as incompatíveis.

6.4 – Verificada a conformidade, a pregoeira classificará preliminarmente a proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente aquela de menor preço.

6.5 – Quando não houver no mínimo três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, a pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que as licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

6.6 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos preços.

6.7 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

6.8 – A pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir daquela de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

6.9 - A desistência em apresentar lance, quando convocada pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado, para efeitos de ordenação das propostas.

6.10 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.11 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, desclassificando as propostas das licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado.

6.12 – Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular.

6.13 – A data a ser considerada para a análise das condições de habilitação, na hipótese de haver outras sessões, será aquela estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, contudo, ser sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades a elas referentes, que se apresentarem após aquela data.

6.14 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.

6.15 – O uso de telefone celular durante a sessão de lances só será possível com a permissão da Pregoeira.

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1 - O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE.

8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - O recurso contra decisão da pregoeira terá efeito suspensivo;

8.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação;

9- DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1 - De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento);

b.2 - De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Palmitos pelo período de até 5 (cinco) anos consecutivos;

d) Declaração de inidoneidade.

9.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

9.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados judicialmente.

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 - Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão garantidos através das classificações orçamentárias:

Órgão 02 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

Proj./Ativ. 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

2 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.004 Manutenção das Atividades do Controle Interno

5 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 03 Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Proj./Ativ. 2.005 Manutenção das Atividades da Administração Geral

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.008 Manutenção das Atividades de Finança

22 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 04 Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Proj./Ativ. 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

179 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0015.000000

180 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0003.000000

Proj./Ativ. 2.010 Manutenção das Atividades das Creches Municipais

53 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0001.000000

54 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.000000

55 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015.000000

Proj./Ativ. 2.013 Manutenção das Atividades Pré Escolar

68 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000

Proj./Ativ. 2.013 Manutenção das Atividades do Ensino Superior

75 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.016 Manutenção das Atividades Culturais

82 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.017 Manutenção das Atividades do Esporte

86 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 06 Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Proj./Ativ. 2.022 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

99 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 07 Secretária do Trabalho, Industria, Comercio, Serviço e Turismo

Proj./Ativ. 2.026 Manutenção da Secretaria de Trabalho, Industria, Comercio, Serviço e Turismo

117 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 08 Secretária de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Proj./Ativ. 2.027 Manutenção do FUNREBOM

131 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0010.000000

Proj./Ativ. 2.028 Manutenção de Convênios de Transito

193 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000.000000

194 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0008.000000

195 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029.000000

197 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0028.000000

Proj./Ativ. 2.029 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

142 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.032 Manutenção do Departamento de Transportes

154 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 05 Secretária Municipal da Saúde

Proj./Ativ. 2.034 Manutenção das do CEO

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

Proj./Ativ. 2.036 Manutenção das Atividades da Saúde Pública Municipal

28 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

29 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017.000000

Proj./Ativ. 2.037 Manutenção dos Programas ESF/ACS/Saúde Bucal

43 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037.000000

44 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0040.000000

Proj./Ativ. 2.038 Manutenção do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial

83 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0036.000000

Proj./Ativ. 2.040 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária

59 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

84 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0098.000000

85 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0032.000000

Proj./Ativ. 2.041 Manutenção do Programa Da Vigilância Epidemiológica

64 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

86 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0032.000000

Órgão 10 Secretária Municipal de Assistência Social

Proj./Ativ. 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

4 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.045 Manutenção do SCFV – 6 – 15 anos

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023.000000

44 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0023.000000

Proj./Ativ. 2.045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

13 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.047 Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF

45 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0023.000000

46 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0007.000000

Proj./Ativ. 2.049 Manutenção das Atividades do CRES/PFMC II

30 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

48 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024.000000

11 – CONDIÇÕES DE ENTREGA, DOS PRAZOS E VIGÊNCIA

11.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta.

11.2. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

12 – DO PAGAMENTO

12.1 – O pagamento será efetuado até 20 (vinte) dias, mediante o recebimento da Fatura, acompanhada do aceite pelo responsável, por meio de Quitação Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

12.2 – A fatura deverá indicar o Circuito/Número de Contrato correspondente e demais dados para pagamento, bem como a descrição de todos os serviços prestados.

13 – DO CONTRATO

13.1 – O contrato será regulado pelas Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e pelas condições deste edital, o qual fará parte integrante independentemente de transcrição.

13.2 - Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.

13.3 - Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, será aplicada sanção prevista neste edital.

14 – DA RESCISÃO

14.1. Poderá ocorrer a rescisão contratual:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

14.1.3. Mediante a inexecução total ou parcial do Contrato, com as consequências prevista no item 9.1.

15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

15.2 – Após a declaração de vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto licitado à empresa vencedora, que posteriormente será submetido à homologação do Prefeito Municipal.

15.3 – No caso de interposição de recurso(s), depois de proferida a decisão quanto ao(s) mesmo(s), será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para adjudicação e homologação.

15.4 – É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

15.5 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos pessoalmente no período das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmitos-SC, sita a Rua Independência, 100, centro, ou pelo fone 49 3647-9610.

15.6 – Fazem parte do presente Edital:

Anexo I – Modelo Proposta de Preço;

Anexo II– Minuta de Termo de Contrato;

Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menores;

Anexo IV – Modelo de Credenciamento;

Anexo V – Declaração de que recebeu os documentos e informações necessárias;

Anexo VI – Especificações Técnicas.

15.7 – O edital relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Licitações junto a Prefeitura Municipal e no site do Município de Palmitos.

16 - DO FORO

16.1 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo licitatório serão resolvidos pela Comissão, administrativamente, ou no foro da Comarca de Palmitos - SC.

- Palmitos – SC, 29/06/2015.

Norberto Paulo Gonzatti

Prefeito de Palmitos

ANEXO I

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2015

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  MÓVEL PESSOAL – SMP.

Licitante:

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| LOTE 1 |
| --- |
| Item | Especificação | Total de Meses | Valor Mensal R$ | Total R$ |
| 1 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP, CONTENDO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA IP E A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DE 110 RAMAIS, 40 LINHAS ANALÓGICAS, 110 LIGAÇÕES SIMULTÂNEAS SIP FIXO E MÓVEL BRASIL GERAL COM, NO MÍNIMO, 13.000 MINUTOS/MÊS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FICA ESTIPULADO O VALOR DOS MINUTOS EXCEDENTES EM: R$ 0,60 PARA CELULAR E R$ 0,30 PARA FIXO. | 12 | 5.000,00 | 60.000,00 |

| LOTE 2 |
| --- |
| Item | Tipo de Ligação | Estimativa mensal | Valor Unitário | Total mensal |
| 1 | MÓVEL PARA FIXO - VC1-F | 3000 | R$ 0,25 | R$ 750,00 |
| 2 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC1-MESMA OPERADORA | 3000 | R$ 0,25 | R$ 750,00 |
| 3 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC1- OUTRAS OPERADORAS | 3000 | R$ 0,25 | R$ 750,00 |
| 4 | ASSINATURA BÁSICA | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 5 | PACOTE INTERNET ILIMITADO - | 10 | R$ 39,90 | R$ 399,00 |
| 6 | MODEM 3G | 01 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| 7 | MÓVEL PARA FIXO - VC2-F | 1000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| 8 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC2-MESMA OPERADORA | 1000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
| 9 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC2- OUTRAS OPERADORAS | 1000 | R$ 0,85 | R$ 850,00 |
| 10 | MÓVEL PARA FIXO - VC3-F | 500 | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
| 11 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC3-MESMA OPERADORA | 500 | R$ 0,21 | R$ 105,00 |
| 12 | MÓVEL PARA MÓVEL – VC3- OUTRAS OPERADORAS | 500 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
| 13 | LIGAÇÃO ENTRE A LINHAS CONTRATADAS (INTRAGRUPO ZERO) | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| Total Mensal: R$ 5.438,90 |

Preço total da proposta por extenso:

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 15 dias.

Garantia do(s) produto(s):

Dados para Depósito Bancário:

Banco:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados do Responsável pela Assinatura da Ata de Registro de Preço:

Nome:

CPF e RG:

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/2015

O MUNICÍPIO DE PALMITOS, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Independência, 100, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 85.361.863/0001-47, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. __________________, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________________, com sede na Rua ____________________________________, neste ato representado pelo(a) Sr(a). ___________________________, portador(a) do CPF sob nº ______________________, doravante denominada de CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei 8.666/93, consolidada, Lei Orgânica Municipal, e Processo Licitatório nº 80/2015, Modalidade de Pregão Presencial nº 37/2015, resolvem celebrar o presente contrato nas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  MÓVEL PESSOAL – SMP.

Parágrafo primeiro. A presente contratação não confere ao CONTRATANTE direito de propriedade e/ou exclusividade na utilização dos sistemas, assim como seus módulos e partes, que continuam sob a propriedade da CONTRATADA, podendo esta, livremente, de qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, ceder, licenciar ou alienar a terceiros o SISTEMA, seus módulos, versões e as customizações efetuadas, sem que para tanto seja necessário qualquer autorização e/ou ciência da CONTRATANTE, podendo esta, livremente, de qualquer forma ou modo, no Brasil ou no exterior, ceder, licenciar ou alienar a terceiros o SISTEMA, seus módulos, versões e as customizações efetuadas, sem que para tanto seja necessário qualquer autorização e/ou ciência da CONTRATANTE.

Parágrafo segundo. A licença de uso ora concedida dá ao CONTRATANTE o direito, não exclusivo e intransferível, de usar o sistema unicamente para processamento de seus dados, em computadores de sua propriedade e dentro de suas dependências, conforme especificado neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento em até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O pagamento será efetuado até 20 (vinte) dias, mediante o recebimento da Fatura, acompanhada do aceite pelo responsável, por meio de Quitação Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor.

3.2. A fatura deverá indicar o Circuito/Número de Contrato correspondente e demais dados para pagamento, bem como a descrição de todos os serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1. O fornecimento do(s) material(is)/serviço(s), deverá ser efetuado mediante solicitação e prazos estabelecidos em Ordem de Serviço devidamente autorizada pelo gestor do contrato.

4.2. O(s) material(is) objeto desta Licitação, serão recebidos pela Contratante, consoante o disposto no art. 73, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA 	QUINTA – DA DOTAÇÃO

6.1. As despesas decorrentes do presente pregão correrão à conta dos recursos previstos no orçamento:

Órgão 02 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

Proj./Ativ. 2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

2 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.004 Manutenção das Atividades do Controle Interno

5 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 03 Secretária de Administração, Finanças e Planejamento

Proj./Ativ. 2.005 Manutenção das Atividades da Administração Geral

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.008 Manutenção das Atividades de Finança

22 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 04 Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Proj./Ativ. 2.009 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

179 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0015.000000

180 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0003.000000

Proj./Ativ. 2.010 Manutenção das Atividades das Creches Municipais

53 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0001.000000

54 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.000000

55 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0015.000000

Proj./Ativ. 2.013 Manutenção das Atividades Pré Escolar

68 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000

Proj./Ativ. 2.013 Manutenção das Atividades do Ensino Superior

75 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.016 Manutenção das Atividades Culturais

82 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.017 Manutenção das Atividades do Esporte

86 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 06 Secretária de Agricultura e Meio Ambiente

Proj./Ativ. 2.022 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

99 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 07 Secretária do Trabalho, Industria, Comercio, Serviço e Turismo

Proj./Ativ. 2.026 Manutenção da Secretaria de Trabalho, Industria, Comercio, Serviço e Turismo

117 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 08 Secretária de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Proj./Ativ. 2.027 Manutenção do FUNREBOM

131 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0010.000000

Proj./Ativ. 2.028 Manutenção de Convênios de Transito

193 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000.000000

194 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0008.000000

195 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0029.000000

197 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0028.000000

Proj./Ativ. 2.029 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras e Serviços Urbanos

142 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.032 Manutenção do Departamento de Transportes

154 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Órgão 05 Secretária Municipal da Saúde

Proj./Ativ. 2.034 Manutenção das do CEO

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

Proj./Ativ. 2.036 Manutenção das Atividades da Saúde Pública Municipal

28 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

29 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0017.000000

Proj./Ativ. 2.037 Manutenção dos Programas ESF/ACS/Saúde Bucal

43 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0037.000000

44 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0040.000000

Proj./Ativ. 2.038 Manutenção do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial

83 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0036.000000

Proj./Ativ. 2.040 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária

59 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

84 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0098.000000

85 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0032.000000

Proj./Ativ. 2.041 Manutenção do Programa Da Vigilância Epidemiológica

64 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0002.000000

86 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0032.000000

Órgão 10 Secretária Municipal de Assistência Social

Proj./Ativ. 2.043 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

4 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.045 Manutenção do SCFV – 6 – 15 anos

10 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023.000000

44 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0023.000000

Proj./Ativ. 2.045 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

13 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

Proj./Ativ. 2.047 Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF

45 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0023.000000

46 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0007.000000

Proj./Ativ. 2.049 Manutenção das Atividades do CRES/PFMC II

30 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.000000

48 3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0024.000000

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTE:

6.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, prorrogáveis por iguais períodos, limitados a 60 (sessenta) meses.

6.2. Os preços contratados poderão ser reajustados de acordo com o INPC apurado pelo IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, após 12 (doze) meses, contados a partir da entrega das propostas, conforme determina o §1º do art. 3º da Lei Federal n. 10.192/2001 c/c inciso XI do art. 40 da Lei Federal n. 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) 	providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade havido na entrega dos produtos/serviços fornecidos;

b) manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas no Edital de Pregão Presencial n( 37/2015 e as obrigações assumidas, abrangendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);

c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme previsto no art. 69 da lei 8.666/93.

7.2 Observado qualquer tipo de não atendimento das especificações dos produtos/serviços exigidos no contrato, a CONTRATADA deverá substituí-los sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

7.3 A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as disposições do Termo de Referência (Anexo VI do Edital).

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa:

b.1 - De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento);

b.2 - De até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de descumprimento do Contrato, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Palmitos pelo período de até 5 (cinco) anos consecutivos;

d) Declaração de inidoneidade.

8.2 As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

8.3 Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver direito, ou cobrados judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. Poderá ocorrer a rescisão contratual:

9.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.

9.1.3. Mediante a inexecução total ou parcial do Contrato, com as consequências prevista no item 8.1.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR DO CONTRATO

10.1. Para efeitos deste Contrato, a PREFEITURA designa gestor o Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, ou a quem ele formalmente designar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALOR

11.1 As partes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), para todos os legais e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Palmitos - SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

- Palmitos, __ de _____________ de 2015.

| XXXXXXXXXXXXXXX PREFEITO DE PALMITOS | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRATADA |
| --- | --- |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OAB/SC XXXXX - ASSESSOR JURÍDICO

Testemunhas:

| XXXXXXXXXX CPF 000.000.000-00 | XXXXXXXXXX CPF 000.000.000-00 |
| --- | --- |

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

_______________________________________________________, CNPJ nº ____________________________, sediada na ___________________________

DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo (............) menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

__________________, _____, de ___________________ de 2015

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). .............................., portador da Cédula de Identidade nº .................. e inscrito(a) no CPF sob n........................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Palmitos, na modalidade Pregão nº 037/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ..............................., CNPJ nº................................, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, _____, de ___________________ de 2015.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

___________, CNPJ sob o n.º ____________________________________ sediada na ___________________________________________________, DECLARA  que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

__________________, _____, de ___________________ de 2015.

_______________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E OBRIGATÓRIAS PARA A SOLUÇÃO PROPOSTA.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LOTE 1

  - 1.1. Serão aceitos para fins desta licitação, equipamentos de comunicação que utilizem arquiteturas baseadas em Servidor de PABX IP (Sip Server) e também soluções Open Source, com versão da plataforma (Asterisk 1.4 acima).

  - 1.2. Para o desenvolvimento da plataforma será necessário as seguintes características do projeto.

  - 1.3. Qualquer função de roteamento de chamadas deve ser automática e transparente ao usuário.

  - 1.4. Permitir no encaminhamento de tráfego, modificação, inserção e absorção de dígitos sempre que necessário.

  - 1.5. Utilização de Operadora IP com simples cadastro da conta SIP ou IAX.

  - 1.6. Possibilitar a rota de ligações para operadora IP.

  - 1.7. Possibilitar o uso de rotas analógicas ou digitais. Deve, também, possibilitar a tomada de rota alternativa caso a principal esteja congestionada, permitindo a inclusão ou remoção de dígitos de envio.

  - 1.8. Permitir a implantação de rotas com interfaces celulares para o encaminhamento de tráfego para todas as operadoras de telefonia celular atuantes no Brasil.

  - 1.9. Suportar os seguintes padrões de mercado de Codec de voz G711, G729, G723, GSM, G726 e com supressão de silêncio e gerador de ruído de conforto.

  - 1.10. Facilidades dos Ramais:

  - 1.10.1. Interligação automática entre ramais;

1.10.2. Discagem abreviada para ligações Externa;

1.10.3. Interligação da rede pública com os ramais, segundo suas classes de serviço; 1.10.3. Interligação da rede pública com os ramais, segundo suas classes de serviço;

1.10.4. Transferência nas chamadas de entrada e saída;

1.10.5. Estacionamento de chamadas com retorno por discagem de código especifico;

1.10.6. Facilidade de Identificação vocalizada do ramal;

1.10.7. Facilidade de chefe secretaria;

1.10.8. Os ramais de um grupo consecutivo poderão ser acessados por seus números individuais ou pelo número geral do grupo;

1.10.9. Captura de chamadas. Essa facilidade deverá ser acessível a todos os ramais pertencentes a um mesmo grupo de captura.

1.10.10. Possibilidade de qualquer ramal dos equipamentos de comutação ser habilitado, ou desabilitado, pelo seu usuário com uso de senha, para efeito de estabelecimento de chamadas externas; (cadeado eletrônico).

1.10.11. Deverá ser possível a mudança de ramais do mesmo tipo através do uso de códigos específicos, sem a necessidade de mudanças na rede.

1.10.12. Os equipamentos de comutação deverão permitir que um usuário, através do seu código pessoal, possa fazer ligações a partir de qualquer outro ramal do sistema, composto por todos outros equipamentos. Isto permitirá que, independentemente de onde esteja, ou seja, para equipamentos interligados em rede corporativa, o usuário possa desfrutar dos privilégios que o seu ramal possui para realizar chamadas. Nesse caso, deve ser mantida a tarifação associada ao ramal do usuário correspondente ao código marcado, e não ao ramal físico de onde se fez a ligação.

1.11. Os equipamentos de comutação devem viabilizar as seguintes categorias de assinantes:

1.11.1. Impedido de Acesso ao Tráfego DDD E DDI: Somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas locais, chamadas locais nas localidades onde a contratante possua rede de dados e chamadas para telefones móveis do grupo da contratante através das interfaces celular instaladas nos equipamentos de comutação;

1.11.2. Impedido de Acesso ao Tráfego DDI: Somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas locais e nacionais através do sistema DDD após a discagem de código de acesso e chamadas locais nas localidades onde possua rede de dados e chamadas para telefones móveis do grupo através das interfaces celular instaladas nos equipamentos de comutação;

1.11.3. Irrestrito: Poderão efetuar, automaticamente, qualquer chamada local, nacional, através do sistema DDD, e internacional, através do sistema DDI, após a discagem de código de acesso e chamadas para telefones móveis do grupo através das interfaces celular instaladas nos equipamentos de comutação;

1.11.4. Além da discriminação prevista nos itens acima, o sistema deverá permitir também a categoria "RESTRITO", na qual seus assinantes poderão efetuar apenas chamadas entre os ramais equipamentos de comutação e/ou dentro da rede da contratante.

1.11.5. Deve possibilitar serviço noturno de modo que as chamadas externas sejam automaticamente dirigidas aos ramais, ou grupos de ramais, pré-determinados.

1.12. Os Servidor de PABX IP ou (Sip Server) devem permitir o bloqueio de ligações a cobrar dependendo da categoria à qual o ramal pertença. A implementação da facilidade deverá ser por programação, não se podendo utilizar hardware adicional, devendo ser possível categorizar individualmente cada ramal para o recebimento ou não de chamadas a cobrar. Caso a proponente assim desejar será aceito a adoção de Callback, o numero de ramais com a facilidade dever ser gerenciável.

1.13. O sistema de gerenciamento será acessado remotamente através de uma conexão segura SSH através de ferramentas disponíveis no Protocolo TCP/IP.

- 2. FACILIDADES QUE DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEL COM A PLATAFORMA.

2.1. A plataforma deverá disponibilizar 110 contas de ramais SIP expansível para mais 50%; integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.2. A plataforma ofertará 05 contas de Correio de Fax com disponibilidade do fax ser recebido via web em arquivo Pdf ou tif ou txt , essas contas de Correio de Fax deverão estar associada cada uma a um DDR de entrada, o usuário da facilidade Correio de Fax devera receber uma notificação na caixa de correio eletrônico com link para através de senha e login acessar sua caixa de Correio de Fax, também deverá ser possível o envio via web de fax com arquivos em Pdf, tif, txt, integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware;

2.4. A plataforma deverá Possuir 02 licenças (no mínimo) o Software deverá visualizar 80 ramais por tela, para facilitar seu atendimento com a visualização do ramal chamador, essa facilidade devera estar disponível em software proprietário ou na via Web através do browser. integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.3. A plataforma deverá ofertar 30 contas de Correio de Voz, onde serão associada aos ramais, esses deverão gravar sua saudação através de menu no seu próprio ramal com senha de acesso , ao receber uma mensagem em seu Correio de Voz esse devera ser enviada para a caixa de correio eletrônico com a informação de data hora numero do telefone ao qual deixou a mensagem e seu caminho para ouvir a mensagem via Web , integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.4. A plataforma deverá Possuir 02 licenças (no mínimo) o Software deverá visualizar 80 ramais por tela, para facilitar seu atendimento com a visualização do ramal chamador, essa facilidade devera estar disponível em software proprietário ou na via Web através do browser. integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.5. O Servidor de PABX IP ou (Sip Server) deverão ser ofertadas com salas de conferência, que permitam em sua totalidade, realizar no mínimo 03 (três) sala de conferência individualizadas com no mínimo 10 usuários cada para ligações Externa e 10 usuários para ligações internas. integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.6. A quantidade de Códigos Pessoais disponíveis, incluindo-se todos os software, deverá ser igual ou superior a 2000 contas integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware.

2.7. A Plataforma deverá possuir 1 atendimento digital personalizado para 40 linhas analógicas com até 5 níveis para atendimento dos departamentos integrada a plataforma não sendo permitido adicionar Hardware, com a gravação dos texto em estúdio.

2.8. A Plataforma deverá possuir serviço de URA unidade de resposta Audível com integração a Banco de dados MYSQL ou Oracle ou Postgree. A função de URA devera contemplar as respostas audíveis em Português e integrada a plataforma as gravações deverão estar incluídas na solução proposta o Serviço de URA será aplicados ao serviço de OUVIDORIA DIGITAL da Câmara. O serviço de ouvidoria será um sistema de atendimento automático com registro de protocolo por chamado automático, devera informar opções para o usuário escolher (menu de opções pré gravada) e devera permitir a gravação da mensagem do usuário, essas mensagens deverão ser enviadas automaticamente ao responsável pelo departamento escolhido no menu de opções, todo processo devera ser acompanhado por gerenciamento via Web personalizado.

2.9. Deverá ser possível visualizar todos os ramais em uma tela de computador até o Maximo de 300 ramais, essa visualização devera ser on line e possibilitar:

Visualização de ocupação dos ramais

Visualização do tempo de conversação dos ramais ativos.

Visualização de ocupação dos troncos

Visualização de Ramais em Estacionamento ou fila de espera.

Visualização do numero de entrada da ligação.

Visualização do tempo de conversação dos ramais ativos.

- 3. GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA

3.1. O Software de Gerenciamento devera ser instalado em Servidor dentro do próprio Servidor de PABX IP (Sip Server), e deverá permitir as seguintes facilidades:

3.2. Ativar e desativar categoria de ramal;

3.3. Ativar e desativar código de operadora (LCR) rota de menor custo;

3.4. Ativar e desativar Ramal DDR;

3.5. Ativar e desativar correio de Voz;

3.6. Ativar e desativar Correio de Fax;

3.7. Ativar e desativar bloqueio de ligações a cobrar;

3.8. Ativar e desativar Linha tronco Celular;

3.9. Ativar e desativar Atendimento digital ;

3.10. Ativar e desativar Link Digital

3.11. Informação de ramais Sip registrados, online;

3.12. Informação de Categoria de ramais, online;

3.13. Informação de tempos do sistema;

3.14. informações de serviços ativo no servidor

3.15. informações de alarme de linhas analógicas

3.16. informações sobre consumo da Placa de rede TCP IP de entrada no servidor (em gráfico);

3.17. O sistema de gerenciamento será acessado remotamente através de uma conexão segura SSH através de ferramentas disponíveis no Protocolo TCP/IP e ou via WEB na porta 80.

3.18. Para o acesso remoto será disponibilizado um IP fixo com proteção.

- 4. RECURSOS DE SEGURANÇA

4.1.1. O acesso ao sistema por motivo de gerenciamento deverá ser protegido por um registro (login) com senha.

4.1.2. O sistema deverá permitir a restrição das chamadas entrantes por acesso discado nas linhas de administração;

4.1.3. Por segurança, as sessões deverão ser automaticamente desconectadas depois de um período de inatividade;

4.1.4. O sistema deverá permitir o registro (log) de todas as sessões e atividades de sistema, bem sucedidas ou não;

4.1.5. Para proteção dos dados, o sistema deverá ter a habilidade para armazenar (backup) cópias das informações de configuração críticas incluindo informações de autenticação e bilhetagem em sistemas externos.;

4.1.6. O sistema deverá prover suas facilidades em ambientes com apenas uma VLAN ou com VLANs separadas para voz e dados de modo a isolar o tráfego e prover segurança adicional;

4.1.7. O sistema operacional dos servidores de voz deverá ter mecanismos para proteger a si mesmo contra ataques de negação de serviço.

4.1.8. Os telefones IP e SoftPhone IP deverão se registrar ao sistema através de identificação de usuário e senha (opcional);

4.1.9. O sistema deve possuir facilidade semelhante a cadeado eletrônico. Uma vez a facilidade ativada, o ramal não poderá fazer chamadas;

4.1.10. O sistema deve possuir códigos de autorização de no mínimo 09 dígitos. Estes códigos permitem, por exemplo, que determinados usuários possam fazer chamadas de longas de distância a partir de ramais com classe de restrição apenas para chamadas locais. Os códigos de restrição devem ser compreendidos por softwares de tarifação para possibilitar alocação de custos apropriada (tais softwares devem associar o código de restrição utilizado ao ramal do usuário do código);

- 5. QUALIDADE DE SERVIÇO

5.1.1. Em relação a Qualidade de Serviço a solução proposta deve possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

5.1.2. O sistema de voz deverá permitir o re-roteamento das chamadas para a PSTN no caso de falhas ou degradação da qualidade dos circuitos de dados;

5.1.3. O sistema de voz deverá estar apto a priorizar o uso dos troncos em momentos de congestionamento;

5.1.4. O sistema de voz deverá suportar marcação de IEEE 802.1p para priorização em redes LAN Ethernet de modo a permitir que os comutadores reconheçam os pacotes de alta-prioridade, tal como os pacotes de Voz-sobre-IP;

5.1.5. O sistema de voz deverá suportar marcação de DiffServ com informações de classes de encaminhamento de pacotes que serão utilizadas pelos demais equipamentos de rede para decidirem como encaminhar esses pacotes;

5.1.6. O sistema de voz deverá oferecer ferramentas para monitorar Qualidade de Serviço das chamadas de VoIP, o qual pode ser baseado em SNMP / MIB para fácil acesso pelas tradicionais aplicações de gerenciamento de rede. Isto deve ser provido com um software cliente gráfico que possibilite uma fácil interpretação dos dados através de gráficos e tabelas para facilitar no isolamento de problemas e na monitoração de estado da rede;

- 6. SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM E TARIFAÇÃO.

6.1.1. Deverá ser fornecido e instalado um sistema de bilhetagem centralizado para os equipamentos de comunicação IP.

6.1.2. O software de tarifação deverá preferencialmente permitir a centralização da bilhetagem, administrando todos os ramais ou códigos pessoais individuais em todas as localidades da PMA;

6.1.3. Deverá ser cotado para atender todas as localidades e com seus respectivos números de usuários devido aos códigos pessoais individuais.

6.1.4. O sistema de tarifação deverá ser em formato Windows ou Linux porem os relatórios devem ser gerados para acesso via web.

6.1.5. O sistema de tarifação fornecido pela contratante deverá utilizar 1 (um) servidor na rede ou estar incluído no Servidor PABX IP devendo atender os seguintes requisitos mínimos:

6.1.6. O sistema deverá possuir um programa de observação de dados de tráfego que possibilite medição e registro diários, em forma de relatórios específicos para análise de custos, ocupação dos troncos e ramais, tempo de atendimento, avaliação da carga de serviço em períodos pré-determinados.

6.1.7. O sistema deverá possuir um programa de identificação dos seguintes parâmetros das chamadas de saída efetuadas através dos troncos unidirecionais, bidirecionais ou rota da rede de dados com emissão de relatórios programáveis do tipo:

6.1.7.1.1. Número do assinante chamador (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.2. Data do Registro da Chamada (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.3. Hora e minuto da chamada (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.4. Canal ou Linha tronco ocupada (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.5. Numero Telefônico (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.6. Tempo da chamada (Entrante ou Saintes);

6.1.7.1.7. Relatório de Ligações por usuário;

6.1.7.1.8. Relatório de Ligações por código de Usuário;

6.1.7.1.9. Relatório de Ligações por Departamento;

6.1.7.1.10. Relatório de Ligações por Linha tronco;

6.1.7.1.11. Relatório de ligação por tempo de chamada;

6.1.7.1.12. Relatório de ligação por data e Hora.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LOTE 2

1.  AREA DE COBERTURA

- A cobertura devera ser conforme regulamenta a ANATEL de 80% da área urbana do município.

2. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A licitante vencedora deverá entregar os aparelhos num prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da ordem de serviço, observando o especificado abaixo:

    - Serviço de roaming (voz e dados) em todos os estados do Brasil;

    - Serviço de roaming internacional, cujos serviços deverão ser habilitados sem ônus para a contratante, dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação do Gestor;

    - A prestação dos serviços se dará pelo uso da tecnologia digital com gratuidade de: caixa postal, chamada em espera, conferência, identificador de chamada, transferência de chamada e avisos de chamadas perdidas e não atendidas.

    - Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo fabricante, no estado de Santa Catarina, cabendo à contratada a intermediação entre a contratante e a assistência técnica.

    - Na eventual mudança de sistema, se for necessário, a Contratada deverá substituir integralmente os aparelhos, sem ônus.

    - Os aparelhos deverão estar acompanhados de nota fiscal contendo sua marca e modelo, para efeito de prestação de assistência técnica e deverão ter, no mínimo, 12 (doze) meses de garantia.

    - Na necessidade da substituição de aparelho, atestada por laudo de assistência técnica este deverá ser trocado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do comunicado da necessidade de troca.

    - Os aparelhos cedidos em comodato pela contratada serão devolvidos ao final da vigência contratual, no estado em que se encontrarem.

    - Os aparelhos cedidos deverão ser substituídos, pela contratada, a cada 12 (doze) meses, por modelos novos e atualizados tecnologicamente, caso haja a prorrogação do contrato.

    - Enviar à Prefeitura Municipal de Palmitos, as notas fiscais /faturas, com prazo mínimo de 05 (cinco) dias antes da data de pagamento.

    - Atender de imediato, as solicitações da contratante, corrigindo no prazo máximo de 08 (oito) horas, após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados.

- DA PORTABILIDADE

Os aparelhos telefônicos de telefonia móvel, de propriedade da Prefeitura Municipal de Palmitos, terão assegurada sua portabilidade para a vencedora do presente certame.

4. DAS DEFINIÇÕES DOS TIPOS DE SERVIÇO

Para efeito de compreensão deste Termo de Referência, e em concordância com a legislação aplicável, para a prestação do Serviço, deverão ser observadas algumas definições importantes, tais como:

- VALOR DE COMUNICAÇÃO MÓVEL-MÓVEL (VC) - Valor devido pelo usuário, por unidade de tempo, pela realização de chamada destinada a usuário do SMP ou SME, cujo código de acesso de sua Estação Móvel pertence à mesma Área de Registro de origem da chamada. Este pode ser utilizado de VC1 até VC3

- Mais definições:

- Chamadas locais (VC1) As áreas locais, ou de registro, dos telefones celulares são definidas pelos códigos nacionais (DDD).

- Serão consideradas locais e pagarão o Valor de Comunicação 1 (VC1) as chamadas entre telefones que estiverem na mesma área local (mesmo DDD).

- Quando o celular estiver fora da área local onde está registrado (área de registro) ele pagará também um adicional por chamada (AD).

- VC1 Somente são faturadas chamadas com duração superior a 3 segundos.

- Chamadas de Longa Distância (VC2 e VC3)

- Serão consideradas de longa distância as chamadas entre telefones que estiverem em áreas locais diferentes.

- VC2:     se o primeiro dígito do DDD dos dois telefones for igual e o segundo diferente.

- VC3:     se o primeiro dígito do DDD dos dois telefones for diferente.

- Internacional destinada a outros países.

- Nas chamadas de longa distância é necessário utilizar o código de seleção de prestadora (CSP).

- Adicional por Chamada (Serviço Móvel Pessoal) - Acrônimo: AD

- Valor fixo cobrado pela Prestadora de SMP, por chamada recebida ou originada, quando o Usuário estiver localizado fora de sua Área de Mobilidade.

- VC M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora.

- VC1 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras.

- AD1: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante.

- AD2: Para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante.

- VC2R: Para chamadas originadas e terminadas na área de registro do assinante.

- VC3R: Para chamadas originadas e terminadas fora da área de registro do assinante.

- VC2 M/F (Móvel/Fixo): Para chamadas interurbanas originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo.

- VC2 M/M (Móvel/Móvel) - mesma operadora: Para chamadas interurbanas originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante.

- Chamadas entre assinantes do SMP da mesma operadora.

- VC2 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: Para chamadas interurbanas originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras.

- VC3 M/F (Móvel/Fixo): Para chamadas interurbanas originadas e terminadas fora da área de mobilidade do assinante. Chamadas destinadas a assinantes do serviço fixo.

- VC3 M/M (Móvel/Móvel) - Para chamadas interurbanas originadas e terminadas fora da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP.

- VC3 M/M (Móvel/Móvel) - outras operadoras: Para chamadas interurbanas originadas e terminadas dentro da área de mobilidade do assinante. Chamadas entre assinantes do SMP de outras operadoras.

5. ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO

- A administração do contrato será efetuada pelo Gestor.

- O Gestor indicará funcionário(s) para atuar como Administrador do Contrato, podendo substituí-lo(s), a qualquer tempo, mediante aviso prévio à Contratada.

- Caberá ao(s) administrador(es) técnico(s) do contrato:

- Relacionar-se com a Contratada, no que se refere ao presente Contrato e seus anexos;

- Relacionar-se com os responsáveis pela Contratada;

- Acompanhar o cumprimento do Contrato;

- O Sistema de Gestão de Telefonia fornecido pela contratada deverá conter os seguintes requisitos técnicos:

- Acesso gratuito a um sistema, operação e visualização totalmente na WEB;

- Controle de acesso por senhas;

- Gestão da demanda de consumo por usuário, grupo e/ou perfil;

- Gestão de consumo por minutos e valores, bem como gestão de SMS e Dados;

- Criação e alteração de grupos e perfis de usuários;

- Possibilidade de bloqueio e restrições de chamadas por parte do gestor;

- Atualização dos dados máximo de 24 horas;

- Gerador de relatórios para cada operação da Gestão em arquivos digitais (modelo FEBRABAN);

- Disponibilizar mensalmente por meio da WEB ou, não sendo possível, por meio magnético, as faturas de todas as entidades para o Gestor e para Entidade usuária.

- Disponibilizar a fatura mensal detalhada à Entidade usuária e ao Gestor, no formato CSV (Caracteres Separados por Vírgula), para download ou  não sendo possível, por meio magnético.

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO (Preposto) DA CONTRATADA

- A Contratada indicará um Responsável Técnico e um Suplente, podendo substituí-los a qualquer tempo, mediante aviso prévio ao Gestor.

- Caberá ao Responsável da Contratada:

- Interagir com o Gestor no que se refere ao Contrato e seus anexos;

- Adotar medidas administrativas e técnicas para o cumprimento do Contrato;

- Garantir a veracidade das informações fornecidas ao Gestor;

- Representar a Contratada junto à Contratante.

7. REUNIÕES GERENCIAIS ENTRE O GESTOR E A CONTRATADA

- O Gestor e a Contratada realizarão, de tempos em tempos, reuniões gerenciais com o objetivo de apresentar os resultados operacionais dos indicadores de desempenho da prestação dos Serviços e de efetuar a análise conjunta dos mesmos, bem como de deliberar a respeito das providências a serem tomadas com vistas à melhoria nas condições de prestação dos Serviços.

- A periodicidade das reuniões gerenciais será estabelecida de comum acordo entre as partes.

- O Gestor poderá, a seu critério, solicitar à Contratada reuniões e relatórios extraordinários para avaliação de situações ou ocorrências específicas que afetem a prestação dos Serviços.

8. RELATÓRIOS

- A Contratada deverá disponibilizar os relatórios previstos neste item em arquivo digital no formato XLS (padrão compatível com MS Excell), com os campos formatados pelo Gestor.

- Relatório Financeiro: A  Contratada apresentará um relatório mensal em arquivo digital no formato XLS (padrão compatível com MS Excell) , com os campos formatados pelo Gestor, até o quinto dia útil de cada mês, contendo todos os circuitos do mês anterior e as seguintes informações mínimas:

- Número do acesso;

- Nome da Entidade (Secretaria/Unidade);

- Sigla da Entidade;

- Endereço da Entidade;

- Telefone da Entidade;

- CNPJ para faturamento;

- Valor de contrato do acesso;

- Valor a pagar no mês;

- Valor de multa e juros a favor da Contratada;

- Valor de multa e Juros a favor do Gestor;

- Valor da Penalidade;

- Data da Ativação do acesso;

- Data de Cancelamento do acesso;

- Totais por Secretaria/Unidade – Minutos por tipo de serviço e valor

- Relatórios Específicos. O Gestor poderá solicitar à Contratada a qualquer tempo e por período determinado relatórios específicos sobre eventos. Estes relatórios terão seu formato e campos definidos de comum acordo entre Gestor e a Contratada, porem contendo as seguintes informações mínimas:

- Número do acesso;

- Nome da Entidade;

- Sigla da Entidade;

- Endereço da Entidade;

- Telefone da Entidade;

- Padrão (tecnologia) do acesso;

- CNPJ para faturamento;

- Valor de contrato do acesso;

- Outros.

9. DOS APARELHOS E LINHAS TELEFÔNICAS

A Contratada, será responsável pelo fornecimento, durante todo o período de contratação, em regime de comodato de até 80 aparelhos telefônicos celulares novos, Tipos 1, 2, 3,  conforme critério da contratante, com os recursos mínimos indicados abaixo, além dos seguintes acessórios por aparelho telefônico celular:

- 01 (uma) bateria;

- 01 (um) manual de instrução em português;

- 01 (um) carregador com fonte de alimentação bi-volt automática;

- 01 (um) CHIP

OBS: O fornecimento inicial está estimado em 80 aparelhos/acessos.

Esta previsão não tem caráter de franquia, somente a título de estimativa para composição de preços.

| TIPO | APARELHO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS | UNIDADE | Quantidade Prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARELHOS TIPO 1 – ESTRATÉGICO Modelo sugerido (Samsung A500M Galxy A5) Os aparelhos deverão dispor, ao menos, dos seguintes recursos: 1- GSM; 2- Quadri Band 850/900/1800/1900MHZ; 3- Modelo PDA; 4- Memória interna de 128Mb expansível até 16Gb 5- Acesso e Navegador na WEB; 6- Envio/recebimento/sincronização de e-mail (push mail); 7- Recurso de Agenda de Telefones, compromisso e e-mail; 8- Envio/Recebimento de SMS; 9-Display com Visor Colorido; 10- Conectividade com PC via Infravermelho ou Bluetooth ou cabo; 11- Peso Máximo 150 g; 12- Viva Voz Integrado; 13- Vibracall; 14- Carregador Rápido; 15- Teclado Layout Stile Qwerty ou Touch Screen 16- IOS | Peça | 3 |
| 2 | MODEM PARA A UTILIZAÇÃO DE 3G- Modelo sugerido-D-Link DWM-157 |  | 1 |
| 3 | APARELHOS TIPO 3 – OPERACIONAL Modelo sugerido Alcatel OT3075 Os aparelhos deverão dispor no mínimo dos seguintes recursos: 1- GSM; 2- Dual Band entre 800 e 1900 MHZ; 3- Recurso de Agenda padrão; 4- Envio/Recebimento de SMS; 5- Visor Colorido; 6- Peso Máximo 100g; 7- Viva Voz Integrado; 8- Vibracall; 09-Carregador Rápido; 10-Funções de Calculadora, Despertador e Calendário. | Peça | 50 |

- Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha de produção e comercializados pela operadora na data da licitação ou data da substituição/reposição;

- O prazo de garantia do(s) produto(s) cotado(s), que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses;

# Text boxes

# Pregão Presencial nº 37/2015

Objeto resumido: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  MÓVEL PESSOAL – SMP.

Data final para entrega dos envelopes: até às 09:30 horas do dia 13/07/2015

- Data de abertura dos envelopes: 13/07/2015 às 10:00 horas.

Recebi nesta data o Edital e seus Anexos da Licitação acima epigrafada.

- Licitantes(s):

- nome completo do responsável da empresa

- ________________________________

- RG ou CPF do responsável

- ______/_____/_____        ____:____

- data da retirada                  hora

- assinatura do responsável

- e.mail: ______________________________

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO:

### Protocolo de Recebimento de Documentação

Razão Social: ___________________________________

- CNPJ: ______-________-_________/__________-______

- Rua: ___________________________________________

- Cidade: ____________________________ UF: ________

- CEP: ______._________-_________

- Fone: ( ____ ) _______ -___________________

ATENÇÃO

Este protocolo deverá ser encaminhado ao Depto. de Compras da Prefeitura Municipal de Palmitos, via fax, número: (49) 3647-9604 ou por e-mail: licitacao@palmitos.sc.gov.br, até um dia anterior da abertura desta Licitação, sendo que a falta do mesmo ocasionará em desclassificação.