## Página 1
ORÇAMENTO
| Data de Elaboração do Orçamento: março de 2023 | [7 empty] | fl. 01/01
Nome da Obra: ILUMINAÇÃO TREVO ACESSO ÁREA INDUSTRIAL
Carga Instalada: 2,70 kW
| Endereço: ROD. SC158, km 134+150m, LINHA ALÉSSIO, PALMITOS - SC |  |  |  | 27.84 |  |  | 27.84
Tipo de Intervenção: PROJETO EXECUTIVO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| Item | Sinapi | Valor | Discriminação | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral
ORÇAMENTO
| 1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | 411 I. | 0,19 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | 20 | un | 0.24 | 4.8 |  |  |  | 52 | 4 | 411 | 0,19
| 1.2 | 379 I. | 1.5 | ARRUELA QUADRADA 38x38mm | 1 | un | 1.92 | 1.92 |  |  |  | 51 | 4 | 379 | 1,57
| 1.3 | 7581 I. | 7,54 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | 1 | un | 9.64 | 9.64 |  |  |  | 55 | 5 | 7581 | 7,54
| 1.4 | 412 I. | 0,97 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | 3 | un | 1.24 | 3.72 |  |  |  | 52 | 4 | 412 | 0,97
| 1.5 | 421 I. | 22.02 | OLHAL PARA PARAFUSO | 2 | un | 28.15 | 56.3 |  |  |  | 52 | 4 | 421 | 23,07
| 1.6 | 432 I. | 16.59 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | 2 | un | 21.21 | 42.42 |  |  |  | 52 | 4 | 432 | 17,38
| 1.7 | 417 I. | 6,77 | ALÇA PRÉ FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | 2 | un | 8.65 | 17.3 |  |  |  | 52 | 4 | 417 | 6,77
| 1.8 | COTAÇÃO | 15 | CABO MULTIPLEXADO AL 1X1X35+35 MM² ISOLADO EM XLPE 1KV | 10 | m | 19.18 | 191.8 |  |  |  | 67 |  |  | 15 | 15
| 1.9 | COTAÇÃO | 10.3 | CONECTOR CUNHA TIPO 7 | 1 | un | 13.17 | 13.17 |  |  |  | 67 |  |  | 10.3 | 10.3
| 1.10 | COTAÇÃO | 11.5 | CONECTOR CUNHA TIPO I/B | 1 | un | 14.7 | 14.7 |  |  |  | 67 |  |  | 11.5 | 11.5
| 1.11 | COTAÇÃO | 8.4 | CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO 70X10 | 1 | un | 10.74 | 10.74 |  |  |  | 67 |  |  | 8.4 | 8.4
| 1.12 | 91914 | 16.2 | CURVA 90°, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 20.71 | 41.42 |  |  |  | 57 | 10 | 91914 | 16,17
| 1.13 | 91916 | 17.98 | CURVA 180°, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 22.99 | 45.98 |  |  |  | 57 | 10 | 91916 | 17,93
| 1.14 | 91884 | 10.19 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | un | 13.03 | 65.15 |  |  |  | 57 | 10 | 91884 | 10,19
| 1.15 | 91871 | 14.61 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), P/ CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 18.68 | 112.08 |  |  |  | 57 | 10 | 91871 | 14,47
| 1.16 | COTAÇÃO | 350 | CAIXA PARA MEDIDOR COM LENTE | 1 | un | 447.44 | 447.44 |  |  |  | 67 |  |  | 350 | 280
| 1.17 | COTAÇÃO | 32.9 | BARRAMENTO COBRE 1/2"x1/8" - 5 PARAFUSOS - COM ISOLADORES | 1 | un | 42.06 | 42.06 |  |  |  | 67 |  |  | 32.9 |  | 32.9
| 1.18 | COTAÇÃO | 260 | CAIXA DE MONTAGEM PROVA DÁGUA 300X200X150 MM COM FECHO PARA CADEADO OU CHAVE | 1 | un | 332.38 | 332.38 |  |  |  | 67 |  |  | 260 |  | 260
| 1.19 | COTAÇÃO | 26.28 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - NBR 5597 OU 5598 | 3 | m | 33.6 | 100.8 |  |  |  | 67 |  |  | 26.28 | 26.28 | 26.2767
| 1.20 | COTAÇÃO | 8.5 | CURVA 90° DE AÇO PARA ELETRODUTO 3/4" - NBR 5597 OU 5598 | 1 | un | 10.87 | 10.87 |  |  |  | 67 |  |  | 8.5
| 1.21 | 41200 | 2438.45 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN | 1 | un | 3117.31 | 3117.31 |  |  |  | 52 | 10 | 41200 | 2.459,05
| 1.22 | 100605 | 1035.84 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO | 1 | un | 1324.22 | 1324.22 |  |  |  | 49 | 10 | 100605 | 1.069,73
| 1.23 | 91933 | 14.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, P/ CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 540 | m | 18.5 | 9990 |  |  |  | 57 | 10 | 91933 | 15,43
| 1.24 | 93658 | 21.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 27.87 | 27.87 |  |  |  | 57 | 10 | 93658 | 21,84
| 1.25 | 39469 I. | 65,01 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*KA (TIPO AC) | 1 | un | 83.11 | 83.11 |  |  |  | 51 | 6 | 39469 | 65,01
| 1.26 | COTAÇÃO | 190 | CHAVE DE COMANDO DE GRUPO, SEM DISJUNTOR, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | 1 | un | 242.9 | 242.9 |  |  |  | 67 |  |  | 190 | 175
| 1.27 | 101632 | 42.95 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | 54.91 | 54.91 |  |  |  | 49 | 10 | 101632 | 37,85
| 1.28 | COTAÇÃO | 137 | HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA (254 MICRAS), 5/8" X 2,4 METROS | 7 | un | 175.14 | 1225.98 |  |  |  | 67 |  |  | 137 | 133.57
| 1.29 | COTAÇÃO | 15.13 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO - CABO 10 MM² | 1 | un | 19.34 | 19.34 |  |  |  | 67 |  |  | 15.13
| 1.30 | COTAÇÃO | 15.13 | CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO - CABO 35 MM² | 7 | un | 19.34 | 135.38 |  |  |  | 67 |  |  | 15.13
| 1.31 | 1577 I. | 3,20 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 6 | un | 4.09 | 24.54 |  |  |  | 49 | 5 | 1577 | 3,20
| 1.32 | 11854 I. | 10,50 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | 6 | un | 13.42 | 80.52 |  |  |  | 49 | 6 | 11854 | 10,50
| 1.33 | 11856 I. | 6,78 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | 7 | un | 8.67 | 60.69 |  |  |  | 49 | 6 | 11856 | 6,78
| 1.34 | 863 I. | 32.12 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 6.6 | m | 41.06 | 271 |  |  |  | 56 | 4 | 863 | 35,21
| 1.35 | COTAÇÃO | 2900 | POSTE METÁLICO TELECONICO RETO 12 METROS - NBR 14744 | 6 | un | 3707.36 | 22244.16 |  |  |  | 67 |  |  | 2900 |  | 2900
| 1.36 | COTAÇÃO | 206.94 | SUPORTE PARA TOPO DE POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALAS | 6 | un | 264.55 | 1587.3 |  |  |  | 67 |  |  | 206.94 |  | 206.94
| 1.37 | 91927 | 4.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO EM HEPR, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, P/ CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 310 | m | 5.71 | 1770.1 |  |  |  | 57 | 10 | 91927 | 4,75
| 1.38 | 406 I. | 78.44 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L=19 MM, E=0,5 MM (ROLO 30M) | 0.07 | un | 100.28 | 7.02 |  |  |  | 52 | 4 | 406 | 74,41
| 1.39 | 20111 | 11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 1 | un | 14.06 | 14.06 |  |  |  | 50 | 10 | 20111 | 9,98
| 1.40 | 404 I. | 1.5 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV | 8 | m | 1.92 | 15.36 |  |  |  | 52 | 4 | 404 | 1,36
| 1.41 | 101658 | 805.24 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | un | 1029.42 | 18529.56 |  |  |  | 49 | 10 | 101658 | 762,60
| 1.42 | COTAÇÃO | 4.5 | CONECTOR EMENDA WAGO OU SIMILAR 4 POLOS PARA CABOS 4 MM | 18 | un | 5.75 | 103.5 |  |  |  | 67 |  |  | 4.5 |  | 4.5
| 1.43 | 5928 | 262.48 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO | 5 | chp | 335.55 | 1677.75 |  |  |  | 53 | 10 | 5928 | 263,43
| 1.44 | 88247 | 24.82 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | h | 31.73 | 317.3 |  |  |  | 56 | 10 | 88247 | 24,83
| 1.45 | 88264 | 32.57 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | h | 41.64 | 416.4 |  |  |  | 56 | 10 | 88264 | 32,58
3
|  |  |  | TOTAL GERAL DA OBRA ............................................................................................................................................................ R$ |  |  |  |  | 64904.97 | 1377269.66 | ANTES DO FORRO DO AUDITÓRIO
*Cotação: Itens com cotação de preço poderão ser conferidos pelo município antes da licitação.
S= Tabela SINAPI (Sintética)
I= Tabela SINAPI (Insumos)
Reg= Tabela Sinap Regional-Chapecó
Maravilha (SC), março de 2023.
| O valor do material e mão de obra foi obtido através da tabela do SINAPI com Desoneração - Março / 2023 |  |  |  |  | ________________________________________
| BDI considerado para itens SINAP: 27,84% |  |  |  |  | Mauro Dagostin
| BDI considerado para itens de cotação de preço: 27,84% |  |  |  |  | Engenheiro eletricista – CREA/SC 104349-0
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)